## Slide 1
Tests antigéniques rapides
Modalités usuelles d’approvisionnement
et recommandations d’utilisation

## Slide 2: Qu’est-ce qu’un test antigénique rapide ? Quelles différences avec le test RT-PCR ?
* Selon la doctrine en vigueur
 | Tests RT-PCR |  | Tests antigéniques rapides
Type de prélèvement | Prélèvement nasopharyngé (avec écouvillon) |  | 
Professionnels qualifiés | Analyse en laboratoire par un biologiste |  | Professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers) pour la lecture et le rendu du résultat
Objectif du test | Déterminer si la personne est infectée au virus SARS-CoV-2 |  | 
Délai d’obtention des résultats | 24 heures en moyenne |  | De 15 à 30 minutes
Fiabilité | Technique de référence |  | Risque plus élevé de faux négatifs pour les personnes dont la charge virale est faible à modérée
Nécessité de confirmation | NON |  | OUI, contrôle par test RT-PCR lorsque le résultat est négatif ET qu’il s’agit d’une personne de plus de 65 ans ou d’une personne présentant au moins un facteur de risque.
Contre-indication(s) * | Aucune |  | Personnes contacts Personnes symptomatiques > 4 jours
Priorisation* | Personnes symptomatiques Personnes contacts | Professionnels de santé Personnels des écoles, collèges et lycées | Personnes symptomatiques ≤ 4 jours

## Slide 3: Quels tests sont utilisables ?
Le ministère des Solidarités et de la Santé tient à disposition de l’ensemble des acheteurs potentiels une liste, régulièrement actualisée, des tests antigéniques rapides autorisés, soit ceux qui disposent d’un marquage CE et qui répondent, selon les déclarations du fabriquant, aux spécifications techniques de la HAS.
Celle-ci est accessible à l’adresse suivante : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests.
Actuellement, plus de 35 modèles de tests antigéniques rapides y sont recensés, dont certains proposés par des fabricants français.

## Slide 4: Comment se fournir en tests et en équipements ?
S’agissant des tests antigéniques rapides :
Les collectivités publiques peuvent s’approvisionner auprès de centrales d’achat publiques. L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) a d’ores et déjà conclu un marché avec un fabricant de tests antigéniques rapides capable de livrer des quantités importantes. Les entreprises peuvent contractualiser directement avec les fabricants ou les distributeurs référencés sur la plateforme : https://covid-19.sante.gouv.fr/tests.
Il est également possible, pour de petites quantités d’acheter des tests antigéniques rapides directement dans les pharmacies d’officine qui en ont fait l’acquisition.
S’agissant des équipements de protection individuelle (EPI) :
La réalisation d’un test antigénique rapide requiert de disposer des EPI suivants : masque FFP2, gants, protection oculaire (visière ou lunettes de protection), charlotte, surblouse.
La plateforme StopCOVID19.fr, lancée en mars 2020 à la demande du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, vise à répondre au besoin de distribution de produits de protection et matériel de sécurité. Elle permet aujourd’hui aux acteurs publics (à condition que le montant des achats soit inférieur aux seuils des marchés publics) et privés de rentrer en contact et de passer commande directement auprès des producteurs et distributeurs de produits de première nécessité tels que le gel, les masques, les blouses et autres produits : https://stopcovid19.fr.

## Slide 5: Qui peut réaliser le prélèvement ?
Les tests antigéniques rapides nécessitent la réalisation d’un prélèvement nasopharyngé, qui peut être effectué par :
Un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un pharmacien, un masseur-kinésithérapeute ou un infirmier ;
Un manipulateur d'électroradiologie médicale, un technicien de laboratoire médical, un préparateur en pharmacie, un aide-soignant, un auxiliaire de puériculture, un ambulancier ou un étudiant ayant validé sa première année en médecine, chirurgie dentaire, pharmacie, maïeutique ou soins infirmiers, sous la responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier ;
Pour une zone et une période définies par le représentant de l'État territorialement compétent, sous la responsabilité d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un infirmier :
  un sapeur-pompier professionnel ou volontaire titulaire du bloc de compétences “Agir en qualité d'équipier prompt-secours” défini dans les référentiels nationaux d'activités et de compétences et les référentiels nationaux d'évaluation de l'emploi opérationnel d'équipier prévus à l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et publiés sur le site internet du ministère de l‘Intérieur ;
  un sapeur-pompier de Paris titulaire de la formation élémentaire en filière “sapeur-pompier de Paris” (SPP) ou filière “secours à victimes” (SAV) ou titulaires de leur formation élémentaire en filière “spécialiste” (SPE) ;
  un marin-pompier de Marseille détenant le brevet élémentaire de matelot pompier (BE MOPOMPI) ou le brevet élémentaire de pompier volontaire (BE MAPOV) ou le brevet élémentaire de sécurité et logistique (BE SELOG) ;
  un secouriste d'une association agréée de sécurité civile, titulaire de l'unité d'enseignement “premier secours en équipe de niveau 1” à jour de sa formation continue.

## Slide 6: Je suis une collectivité publique ou privée : comment procéder ?
Des opérations de dépistage collectif peuvent être organisées, notamment par un employeur ou une collectivité publique, en application du II 2° de l’article 26-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020 modifié.
Les opérations de dépistage collectif organisées dans ce cadre doivent être préalablement déclarées au représentant de l’Etat dans le département et à l’ARS.
Le déclarant s’engage notamment à respecter les prescriptions de l’annexe à l’article 26-1 de l’arrêté du 10 juillet 2020.
Des contrôles pourront être réalisés : en cas de manquement aux obligations réglementaires, il sera mis fin à l’opération et des sanctions pourront être prises.
Les résultats des tests réalisés dans ce cadre sont rendus par un médecin, un pharmacien ou un infirmier.
Ces professionnels sont tenus de procéder à l’enregistrement des résultats des tests le jour même dans le système dénommé SI-DEP institué par le décret du 12 mai 2020 susvisé (voir dernière slide).

## Slide 7: Comment se former au prélèvement ?
La formation au prélèvement nasopharyngé est obligatoire.
Le professionnel doit être formé au geste du prélèvement nasopharyngé, soit par un autre professionnel de santé déjà formé, soit en suivant une formation en présentiel et/ou en ligne.
Les professionnels ayant bénéficié dans le cadre de leur formation initiale d'une formation théorique et pratique à l'utilisation de tests similaires sont réputés avoir suivi cette formation.
Un support de formation et un référentiel de compétences accessibles à tous :
Une formation en ligne à la réalisation du test rapide d’orientation diagnostique (TROD) a été réalisée par l’AP-HP : https://www.coorpacademy.com/covid19/.
Par ailleurs, la Société française de microbiologie a réalisé une fiche de compétence et de formation-habilitation au frottis rhinopharyngé et nasal profond pour recherche de SARS-CoV-2 : https://www.sfm-microbiologie.org/wp-content/uploads/2020/06/fiche-habilitation-prelevement-rhino-pharynge-v1.pdf.
Les formations par des professionnels de santé déjà formés :
Il est recommandé aux collectivités publiques et aux acteurs privés de se rapprocher des acteurs proposant des formations (ex : Unions régionales des professionnels de santé libéraux - URPS, facultés de médecine ou de pharmacie, établissements de santé) pour voir dans quelles conditions leurs préleveurs pourraient en bénéficier.
Des partenariats avec des professionnels de santé libéraux déjà formés (médecins, infirmiers diplômés d’Etat, pharmaciens) peuvent également être noués pour assurer la formation des préleveurs.

## Slide 8: Dans quelles conditions matérielles doivent être réalisés les tests ?
L’aménagement des locaux :
Un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable ;
Une assise adaptée permettant d’installer la personne pour la réalisation du test ;
Un point d'eau pour le lavage des mains ou un point de distribution de solution hydro-alcoolique.
Les surfaces doivent être désinfectées entre chaque personne en utilisant des produits homologués par la norme NF EN 14476 (entièrement virucides).
Il est par ailleurs nécessaire d’aérer régulièrement les locaux.
L’équipement requis :
Un masque FFP2, à chaque personne prélevée ;
Des gants, à chaque personne prélevée ;
Une charlotte, à changer deux fois par ½ journée ;
Une surblouse, à changer deux fois par ½ journée ;
Des protections oculaires de type lunettes de protection ou visière (une par préleveur).

## Slide 9: Les précautions à prendre en amont et en aval de la réalisation des tests
En amont de la réalisation des tests antigéniques rapides :
Compléter trois étiquettes avec le nom, le prénom, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale de la personne.
Apposer une étiquette sur la fiche de communication du résultat au patient, une sur le tube d’extraction et une sur la cassette immunochromatographique.
En aval de la réalisation des tests antigéniques rapides :
Dans son avis du 8 novembre 2020, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande d’éliminer :
les déchets biologiques (écouvillon, tube d’extraction, cassette) : par la filière des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
les équipements de protection individuels : par la filière des ordures ménagères.
Les EPI sont placés dans un sac plastique pour ordures ménagères dédié, opaque, disposant d’un système de fermeture fonctionnel et d’un volume adapté (30 L au maximum). Quand le sac est presque plein, il est fermé et placé dans un deuxième sac pour ordures ménagères de mêmes caractéristiques qui sera également fermé. Les déchets sont stockés durant 24 heures à température ambiante sur le lieu d’exercice du professionnel de santé avant leur élimination via les ordures ménagères.

## Slide 10: Qui peut bénéficier d’un test ?
Sont éligibles à un test antigénique rapide :
En priorité, les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à quatre jours après le début des symptômes.
  Pour les personnes symptomatiques âgées de 65 ans ou plus ou celles qui présentent un risque de développer une forme grave de la Covid-19 dont le résultat est négatif, une consultation médicale et une confirmation par test RT-PCR est recommandée. Pour la liste des personnes à risque, voir l’avis du HCSP du 20 avril : https://tinyurl.com/y4vs5euo. En cas de résultat positif, aucune confirmation n’est nécessaire.
  Pour les autres (personnes symptomatiques de moins de 65 ans et personnes symptomatiques qui ne présentent pas de facteur de risque particulier), aucune confirmation par test RT-PCR n’est nécessaire, quel que soit le résultat.
Lorsque les professionnels de santé l’estiment nécessaire, ces tests peuvent être utilisés pour des personnes asymptomatiques :
  Ces personnes peuvent faire l’objet d’un test antigénique soit dans le cadre d’un dépistage individuel réalisé auprès d’un professionnel de santé habilité (médecin, pharmacien ou infirmier) – même si la priorité doit être donnée au diagnostic des personnes symptomatiques – , soit dans le cadre de dépistages collectifs organisés dans des lieux déterminés (ex : établissements scolaires, aéroports, gares).
Sont (pour l’instant) exclues de l’accès au test antigénique rapide :
Les personnes contacts
Les personnes détectées au sein d’un cluster

## Slide 11: Quelle conduite tenir selon le résultat du test ?
Le rendu du résultat :
Le résultat doit être rendu par écrit, sous forme de compte rendu, en indiquant le test utilisé, la date et l’identité du professionnel de santé (médecin, pharmacien ou infirmier) ayant validé le résultat.
Un document précisant les conduites à tenir selon le résultat du test est remis au patient.
En cas de résultat positif :
Une confirmation par test RT-PCR n’est pas nécessaire.
La personne viro-positive doit être orientée vers son médecin traitant, avec la recommandation de s’isoler immédiatement, d’identifier et de prévenir les personnes avec qui elle a été en contact
La personne viro-positive doit être informée qu’elle peut bénéficier du soutien proposé par les cellules territoriales d’appui à l’isolement (CTAI) : en cas d’accord de sa part, le professionnel de santé peut directement prendre l’attache de la CTAI pour lui communiquer ses coordonnées.
En cas de résultat négatif :
Une confirmation par test RT-PCR est fortement recommandée pour les personnes de 65 ans ou plus ou celles qui présentent un facteur de risque, qui sont invitées à consulter un médecin.
La personne viro-négative doit être sensibilisée à :
  l’importance du respect des gestes barrières (compte tenu du risque plus élevé de « faux négatifs ») ;
  la nécessité de réaliser un nouveau test en cas d’apparition de symptômes évocateurs de la Covid-19.

## Slide 12: Messages à diffuser aux personnes testées
En cas de résultat positif :
« Vous venez d’effectuer un test antigénique.
Votre résultat est « positif » : Isolez-vous très rapidement, contactez votre médecin traitant, identifiez et prévenez les personnes avec qui vous avez été récemment en contact pour éviter la propagation du virus.
La mobilisation collective est l’outil de lutte le plus efficace contre l’épidémie. »
En cas de résultat négatif :
« Vous venez d’effectuer un test antigénique.
Votre résultat est « négatif » : Soyez prudent. Vous pouvez néanmoins être porteur du virus dans des quantités non encore détectables. Vous pouvez donc transmettre le virus à d’autres personnes.
Si vous avez de plus de 65 ans et / ou si vous présentez au moins un facteur de risque : Consultez votre médecin traitant et réalisez un test RT-PCR de contrôle.
Dans tous les cas, continuez à respecter scrupuleusement les gestes et mesures barrières pour ne pas mettre en danger votre entourage et notamment les personnes les plus vulnérables.
La mobilisation collective est l’outil de lutte le plus efficace contre l’épidémie. »

## Slide 13: L’obligation de saisie des résultats dans SIDEP : comment faire?
La réalisation de tests antigéniques rapides doit impérativement s’accompagner de la saisie des résultats dans SIDEP :
Les résultats des tests antigéniques rapides devront être saisis dans le système d’information dénommé SI-DEP.
La saisie des résultats est réalisée sous la responsabilité d’un médecin, d’un pharmacien ou d’un infirmier.
Ces professionnels doivent être équipés d’une carte CPS (accessible à tous les professionnels inscrits à l’ordre).
Un tutoriel, accessible à l’adresse suivante (https://frama.link/SI-DEP_PRO) présente les modalités de :
  commande de cette carte (pour les professionnels qui n’en auraient jamais fait la demande ou qui l’auraient égarée),
  dématérialisation de cette carte au format eCPS (permettant un accès à SI-DEP depuis tablette numérique ou smartphone)
  saisie dans SI-DEP.