	RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

	
	
	

	Ministère de la santé et

 des sports 



	
	
	

	
	
	

	NOR :
	 


ARRETE  du

relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale
La ministre de la santé et des sports, 

Vu l’ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, notamment son article 7;
Vu l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques d’assistance médicale à la procréation ;
 Arrête : 
Article 1er
Les conditions que doivent respecter les laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l’article L.6221-1 du code de la santé publique, en application du I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, sont énoncées dans le guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale figurant en annexe générale et dans les autres annexes du présent arrêté.

   Article 2

L’arrêté du 26 novembre 1999 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale modifié par l’arrêté du 26 avril 2002 est abrogé.
Article 3


La ministre de la santé et des sports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.  
Fait à Paris, le

La ministre de la santé et des sports
A N N E X E  G E N E R A L E

GUIDE DE BONNE EXECUTION

DES ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE

I. - Introduction

1. Objet

L’examen de biologie médicale s'inscrit dans une démarche préventive, diagnostique, pronostique et thérapeutique. Le biologiste médical assure la responsabilité de cet examen qui inclut le prélèvement, l'exécution de l'analyse, la validation et l’interprétation des résultats, et leur confrontation avec les données cliniques et biologiques des patients. Il participe par ses commentaires à l'interprétation des résultats de l’examen de biologie médicale. Ces résultats concourent au diagnostic et à la prescription des soins.

C'est pourquoi la recherche de la qualité doit être la préoccupation essentielle et constante du biologiste médical et de l'ensemble du personnel du laboratoire de biologie médicale. La bonne exécution des examens de biologie médicale est une des conditions déterminantes de cette qualité.

Le présent guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, qui s'adresse à toutes les personnes participant à la réalisation des examens de biologie médicale, quelles que soient leurs qualifications, est un instrument au service de cette qualité.

Les règles et recommandations contenues dans le guide n'ont pas pour objet d'imposer telle ou telle méthode pour pratiquer un examen de biologie médicale déterminé : ce serait empiéter sur la compétence propre du biologiste médical, sauf cas particulier régi par des dispositions réglementaires. C'est au biologiste médical qu'incombe le choix de méthodes optimisées et recommandées par les sociétés scientifiques nationales ou internationales de biologie ou, le cas échéant, validées par lui-même à condition qu'elles permettent, dans la mesure du possible, le transfert des résultats (déf. I-2-13).
Ces règles et recommandations constituent le plus souvent un rappel de tout ce qu'il convient de se procurer, d'organiser, de vérifier, de respecter, d'étudier, de conserver pour obtenir l'exactitude et la précision des résultats.

L'enregistrement écrit des procédures et des modes opératoires, que le guide institue, concerne toutes les étapes de l’examen de biologie médicale, depuis le prélèvement de l'échantillon biologique jusqu'à la communication approprié des résultats dans les conditions définies à l’article L.6211- 2 3° du code de la santé publique. Ces procédures et modes opératoires associés au contrôle de qualité sont un élément du système d'assurance de qualité des laboratoires de biologie médicale réalisant des examens de biologie médicale. Leur mise en place et leur application peuvent être vérifiées par les autorités sanitaires.

Les dispositions contenues dans le guide s'appliquent à l'ensemble des laboratoires de biologie médicale, publics ou privés.
Les obligations visées dans ce guide sont opposables aux établissements de santé, en tenant compte des compétences et des responsabilités respectives du directeur de l'établissement, des instances délibérantes et consultatives ainsi que des biologistes-responsables et des biologistes médicaux eux-mêmes. Il appartient à ces derniers de coordonner et de veiller à l'application de la mise en œuvre des actions relatives à l'assurance de qualité des examens de biologie médicale au sein de l'établissement, y compris le prélèvement, le transport, l'activité des centres de ramassage et de tri des échantillons biologiques, quand ils existent, et d'établir les procédures d'élimination des déchets biologiques (cf. paragraphe II-6).

Le guide est complété par les annexes A et B. L’annexe A intitulée « Personnel de laboratoires de biologie médicale privés » s’applique uniquement aux laboratoires de biologie médicale privés. L’annexe B est un tableau des durées et des températures de conservation après analyse de certains échantillons biologiques en fonction des examens de biologie médicale demandés. 
Ce guide ne s'applique pas aux examens d'anatomie et de cytologie pathologiques.  
2. Définition des termes

2.1. Examen de biologie médicale :

Au sens de l’article L. 6211-1 du code de la santé publique, un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain. 

Au sens de l’article L.6211-2 du code de la santé publique, un examen de biologie médicale se déroule en trois phases : 

1) la phase pré-analytique, qui comprend le prélèvement d’un échantillon biologique sur un être humain, le recueil des éléments cliniques pertinents, la préparation, le transport et la conservation de l’échantillon biologique jusqu’à l’endroit où il est analysé ; 

2) la phase analytique, qui est le processus technique permettant l’obtention d’un résultat d’analyse biologique ; 

3) la phase post-analytique, qui comprend la validation, l’interprétation contextuelle du résultat ainsi que la communication appropriée du résultat au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L. 1111-2, au patient, dans un délai compatible avec l’état de l’art. 

2.2. Assurance de qualité :

Maîtrise de la qualité : ensemble des actions préétablies et systématiques nécessaires pour qu'un produit ou un service satisfasse aux exigences de qualité. Dans le domaine de la biologie médicale, l'assurance de qualité permet de maîtriser l'organisation des tâches conduisant à la qualité et couvre les étapes pré-analytiques, analytiques et post-analytiques.

Qualité : la qualité est l'aptitude d'un produit, d'un procédé ou d'un service rendu à satisfaire les besoins exprimés et implicites de l'utilisateur. Dans le domaine de la biologie médicale, c'est l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et les informations attendues par le prescripteur, ainsi que la réponse aux attentes du patient.

Evaluation externe de la qualité ou EEQ : correspond au contrôles de qualité des résultats de examens de biologie médicale mentionnés aux articles L.6221-9 et L.6221-10 du code de la santé publique. Ces contrôles rétrospectifs permettent une confrontation inter-laboratoires en vue d'améliorer la qualité du travail de l'ensemble des participants. 

Contrôle de qualité interne ou CIQ : ensemble des procédures mises en œuvre dans un laboratoire de biologie médicale en vue de permettre un contrôle de la qualité des résultats de la phase analytique des  examens de biologie médicale au fur et à mesure de leur exécution.

2.3. Comptes rendus d'examens de biologie médicale:

Documents écrits, sur support papier ou électronique, validés par le biologiste médical conformément à la réglementation en vigueur, comportant les résultats  qualitatifs et/ou quantitatifs interprétés. Ces résultats doivent être présentés conformément à la réglementation en vigueur.
2.4. Confidentialité :

Toutes les informations relatives aux patients sont confidentielles et doivent être protégées par le secret professionnel. Les résultats des examens de biologie médicale ne peuvent être communiqués qu'au prescripteur et, dans les conditions fixées à l’article L.1111-2, au patient (article L.6211-2 du code de la santé publique). 
2.5. Echantillons :

Echantillon biologique : échantillon obtenu par recueil ou acte de prélèvement et sur lequel va être réalisée la phase analytique d’un ou plusieurs examens de biologie médicale.

Echantillon de calibrage : échantillon de composition définie qualitativement et quantitativement, adapté à la méthode utilisée, pour un ou plusieurs constituants, souvent par rapport à des étalons de référence et destiné au calibrage des automates dans certaines disciplines biologiques.

Echantillon de contrôle : échantillon adapté à la méthode utilisée et destiné à apprécier l'exactitude et la précision des résultats.

2.6. Evaluation :

Etude des qualités d'un procédé, d'une technique ou d'un instrument permettant d'en préciser les caractéristiques et l'adaptation au but recherché.

2.7. Laboratoire de biologie médicale :

Au sens de l’article L. 6212-1 du code de la santé publique, le laboratoire de biologie médicale est une structure au sein de laquelle sont effectués des examens de biologie médicale. Il peut également réaliser des activités biologiques d’assistance médicale à la procréation ainsi que des examens d’anatomie et de cytologie pathologiques (art L.6212-2 du code de la santé publique). Le laboratoire de biologie médicale peut être implanté sur un ou plusieurs sites, sous réserves des règles d’implantation territoriale mentionnées à l’article L.6222-5 du code de la santé publique. 

2.8. Personnel :

Ensemble des personnes occupant une fonction au sein du laboratoire de biologie médicale. Le personnel doit avoir une qualification conforme aux textes réglementaires. Ce personnel a le devoir de se tenir constamment informé de l'évolution de la biologie médicale en participant aussi régulièrement que possible aux conférences, congrès, séminaires, ateliers organisés par les universités, les sociétés savantes et les associations professionnelles. Les biologistes-responsables des laboratoires ont le devoir d'assurer la formation permanente de leur personnel dans le domaine de la biologie médicale.
Tout le personnel exerçant dans un laboratoire  de biologie médicale est soumis aux règles du secret professionnel et doit respecter les dispositions de ce guide.
2.8.1. Biologiste médical:

Toute personne titulaire des diplômes ou titres nécessaires, requis par la législation en vigueur, pour exercer la spécialité ou pour occuper la fonction de biologiste-responsable dans  un laboratoire de biologie médicale. 
2.8.2. Technicien de laboratoire médical :

Toute personne qui respecte les conditions définies aux articles L.4352-1 à L. 4352-9 du code de la santé publique. Le technicien de laboratoire médical participe notamment à la réalisation technique d’un examen de biologie médicale ou d’un examen d’anatomie et de cytologie pathologiques, sous la responsabilité d’un biologiste médical ou d’un médecin spécialiste qualifié en anatomie et cytologie pathologiques. 
2.8.3. Aide de laboratoire :

Toute personne qui, dans le secteur hospitalier public, assure, sous le contrôle des techniciens de laboratoire médical, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux (art. 16 du décret no 89-613 du 1er septembre 1989 portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière dans sa version en vigueur).
2.8.4. Secrétaire :

Toute personne contribuant à l'accueil des patients et à la mise en forme des documents utilisés ou établis par le laboratoire de biologie médicale.

2.9. Prélèvement :

Acte permettant l'obtention d'un échantillon biologique.

2.10. Procédures :

Opérations à effectuer, précautions à prendre et mesures à appliquer figurant sur des documents propres à chaque laboratoire de biologie médicale. Ces procédures peuvent comporter des modes opératoires détaillés.

2.11. Qualification :

Opération destinée à démontrer qu'un système analytique ou un instrument fonctionne correctement et donne les résultats attendus.

Pour le personnel, la qualification correspond à la formation acquise et requise par la réglementation en vigueur. Elle est entretenue par la formation continue interne ou externe à laquelle le personnel du laboratoire est tenu de participer.

2.12. Système analytique :

Ensemble des moyens analytiques constitués d'une méthode, d'un appareil, d'un (ou plusieurs) logiciel(s), d'un (ou plusieurs) réactif(s), d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de calibrage, d'un (ou plusieurs) échantillon(s) de contrôle, qui permet de déterminer la nature d'un constituant ou sa concentration selon un mode opératoire défini.
2.13. Transférabilité :

Qualité d'un procédé analytique permettant à celui-ci d'être utilisé dans un grand nombre de laboratoires de biologie médicale ;

Qualité d'un résultat analytique permettant de comparer celui-ci avec ceux obtenus dans d'autres laboratoires de biologie médicale.
2.14. Valeurs de référence :

Résultats obtenus pour un constituant donné dans une population de référence dont les individus sont exempts de pathologie ou de traitement susceptibles de modifier leurs valeurs.

Les valeurs de référence peuvent varier notamment en fonction de l'origine géographique, du sexe et de l'âge des individus. Elles sont exprimées généralement en tenant compte des limites inférieures et supérieures déterminées par étude statistique. Elles peuvent être établies par le biologiste médical, en fonction des techniques analytiques qu'il utilise, ou éventuellement vérifiées lorsqu'il emploie les données des publications scientifiques.

L'expression « valeur de référence » est préférable à celles de « valeur usuelle » ou de « valeur normale ».

2.15. Validation :

Opération permettant d'assurer qu'un résultat a été obtenu dans des conditions techniques satisfaisantes et que celui-ci est compatible avec le dossier biologique et clinique du patient. Cette validation est à la fois analytique et biologique.

La validation analytique comporte la vérification de la conformité des conditions d'exécution aux procédures et tient compte notamment des résultats obtenus avec les échantillons de contrôle.

La validation biologique (, sous la responsabilité d’un biologiste médical,) est le contrôle de la vraisemblance et de la cohérence de l'ensemble des résultats des examens d'un même dossier, et leur confrontation avec les résultats antérieurs. Elle nécessite la connaissance de l'état clinique du patient et les traitements mis en œuvre. Elle est assurée par un biologiste médical.
II. - Règles de fonctionnement

1. Organisation

Tout laboratoire de biologie médicale doit disposer d'un système d'assurance de qualité fondé sur des procédures et des modes opératoires écrits concernant les différentes étapes de l'examen de biologie médicale et les conditions de son exécution.

La qualité ne dépend pas seulement de la phase analytique de l’examen, mais aussi de l'organisation générale du laboratoire de biologie médicale, de la qualification et de la motivation du personnel ainsi que du respect des procédures opératoires lors des différentes étapes de l'exécution des examens : pré-analytique, analytique et post-analytique.

Un système d'assurance de qualité doit être permanent et doit conserver une trace des contrôles effectués et de l'efficacité des actions correctives. Sans cette trace, il est difficile, et parfois impossible, de retrouver une erreur et/ou d'en analyser les causes pour en éviter la répétition.

1.1. Obligations des biologistes-responsables des laboratoires de biologie médicale dans l’organisation et l’exécution des examens de biologie médicale

L'ensemble du personnel du laboratoire de biologie médicale est impliqué dans le système d'assurance de qualité qui est placé sous l'autorité et la responsabilité du biologiste-responsable du laboratoire.

L'organisation du système d'assurance de qualité du laboratoire de biologie médicale peut être déléguée par le biologiste- responsable à un biologiste médical ou à une personne chargée de la gestion du système d'assurance de qualité qui devra avoir la formation, la compétence et l'expérience nécessaires pour accomplir la tâche qui lui sera confiée.

L'organisation d'un tel système de qualité s'appuie sur quelques règles précises :

a) Concernant le personnel :

- établir un organigramme du laboratoire de biologie médicale ;

- s'assurer que le personnel est apte aux tâches qui lui sont confiées et assurer la formation nécessaire à cet effet ;

- s'assurer que chaque opération réalisée au laboratoire de biologie médicale est confiée à une personne présentant la qualification, la formation et l'expérience appropriées ;

- mettre à la disposition du personnel les procédures et modes opératoires et le présent guide ;

- informer le personnel de la mise en place de toute nouvelle procédure et mode opératoire et de leur(s) modification(s) ultérieure(s) éventuelle(s).

b) Concernant les procédures :

- s'assurer que les procédures en vigueur, écrites, vérifiées, approuvées et datées, sont mises en œuvre par le personnel ;

- s'assurer que toute modification justifiée de procédure est écrite, approuvée, enregistrée, datée, communiquée et que le personnel est formé à l'application de cette modification ;

- s'assurer que toute modification de procédure susceptible de changer le libellé ou la communication appropriée des résultats entraîne l'information du prescripteur ; 
- conserver un fichier chronologique de toutes les procédures ;

- veiller à la réalisation, par un personnel qualifié et compétent, de l'exécution du programme d'assurance de qualité défini par le guide ;

- procéder, en cas de dysfonctionnement révélé par les contrôles de qualité des résultats d’examens de biologie médicale, à toutes les opérations susceptibles de corriger les anomalies et s'assurer de l'enregistrement des mesures correctives entreprises et évaluer leurs résultats ;

- s'assurer de la gestion réglementaire des archives conformément à la réglementation en vigueur. 
c) Concernant les installations, l'équipement, l'instrumentation, les produits fongibles et les réactifs :

- s'assurer que les installations, l'équipement et l'instrumentation du laboratoire de biologie médicale sont fonctionnels ;

- s'assurer que les produits fongibles sont appropriés ;

- s'assurer que les réactifs sont disponibles, non périmés, conservés dans les conditions définies par le fabricant et conformes à la réglementation en vigueur ;

- s'assurer que les installations, l'équipement, les produits fongibles et les réactifs utilisés sont adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques et des données techniques ;

- s'assurer que les logiciels utilisés, soit pour le fonctionnement des appareils, soit pour l'aide à l'interprétation des résultats, sont protégés de toute intrusion non autorisée et adaptés à l'évolution des connaissances scientifiques et des données techniques.

d) Concernant la sécurité des personnels :

- s'assurer que les mesures concernant la santé et la sécurité des personnels et la protection de l'environnement, notamment l'interdiction de fumer et l'interdiction d'introduire, de conserver et de consommer des denrées alimentaires dans les locaux de prélèvements, de réception des prélèvements et de réalisation de la phase analytique de l’examen de biologie médicale sont appliquées conformément aux textes en vigueur et, le cas échéant, en coordination avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- établir et mettre en œuvre les procédures applicables relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel, par exemple : utilisation de gants, de verres protecteurs, changement de blouses et utilisation de surblouses, interdiction de porter à la bouche des pipettes lors de l'aspiration de liquides, élimination systématique des aiguilles dans les conteneurs spécifiques avec l’interdiction absolue du recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de hottes lors de la manipulation de produits dangereux et/ou contaminants, nettoyage des plans de travail et des appareillages avec respect des durées d'action des désinfectants et des décontaminants ;

- s'assurer du respect de la réglementation concernant les mesures techniques de prévention pour les travailleurs en fonction de la toxicité des produits employés (arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement, d'analyses, d'anatomie et cytologie pathologiques, les salles d'autopsie et les établissements industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes paru au Journal officiel du 4 août 2007) et de la classification des germes définie par la réglementation (arrêté du 18 juillet 1994, modifié par l'arrêté du 30 juin 1998, fixant la liste des agents biologiques pathogènes paru aux Journal officiel des 30 juillet 1994 et 22 juillet 1998) ;
- s'assurer de l'élimination des déchets : manipuler, conserver et éliminer les déchets en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter les contaminations (cf. chapitre II-6 du guide).

1.2. Comptes rendus d'examens de biologie médicale. - Obligations du biologiste médical :

Le biologiste médical doit, en accord avec les dispositions réglementaires en vigueur :

- valider et interpréter les résultats des examens de biologie médicale après s'être assuré que leur exécution est conforme aux recommandations du guide ;

- s'assurer que leur transmission se fait dans les délais compatibles avec leur bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité préservant le secret professionnel (cf. chapitre III-5 du guide).

1.3. Obligations du personnel :

Le personnel doit se conformer à toutes les procédures et modes opératoires en vigueur dans le laboratoire de biologie médicale. Le personnel a l'obligation d'appliquer les prescriptions du présent guide et doit tenir compte de ses recommandations.
2. Installation

2.1. Aménagement et entretien :

Les dimensions, la construction et la localisation du laboratoire de biologie médicale doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

L'aménagement du laboratoire de biologie médicale doit permettre d'isoler les activités susceptibles d'entraîner une contamination de l'opérateur et/ou de l'échantillon biologique et éviter une pollution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Il doit exister des zones de stockage à différentes températures pour les matières premières, les réactifs et les produits fongibles. Elles doivent être différentes des zones de conservation des échantillons biologiques. Les zones de stockage des matières premières et/ou des réactifs toxiques ou potentiellement dangereux ou contaminants doivent être séparées.

Le terme de zone ne préjuge pas de la dimension de celle-ci. Il peut s'agir d'un simple compartiment distinct dans une enceinte ou dans une pièce.

Le nettoyage du matériel et le tri des déchets doivent se faire dans des conditions de sécurité pour le personnel et pour la qualité des examens de biologie médicale.

Une procédure précise les modalités d'entretien des locaux (fréquence, produits de nettoyage et mode d'emploi).
2.2. Sécurité :

Toutes les dispositions nécessaires doivent être prises pour respecter les obligations réglementaires contre les risques d'incendie et d'explosion.

Les installations de distribution de gaz combustible(s) et comburant(s) doivent être conformes à la réglementation et régulièrement vérifiées par une personne ou un organisme habilité à cet effet.

Les substances inflammables, dangereuses, radioactives doivent être conservées dans les conditions réglementaires et dans la limite du stockage autorisé.

Les produits dangereux doivent être maintenus dans leur emballage d'origine avant leur utilisation et stockés dans une zone réservée à cet effet. Quand ils entrent dans la composition de réactifs, l'emballage de ceux-ci doit porter clairement, selon les cas, les mentions                « corrosif», « irritant » ou « toxique » selon la réglementation en vigueur. 
3. Instrumentation

Un laboratoire de biologie médicale doit disposer du matériel adéquat et doit s'équiper de tout le matériel nécessaire en fonction des examens de biologie médicale pratiqués, y compris les examens de biologie médicale d'urgence qu'il effectue. Le biologiste-responsable doit tenir à jour une liste des examens de biologie médicale effectivement réalisés avec le matériel présent et la mettre à la disposition des autorités compétentes. Ce matériel doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.
Dans certains cas, une recherche qualitative ou une orientation du diagnostic peut n'exiger qu'un équipement élémentaire ; dans d'autres cas, un dosage particulier peut requérir un matériel très performant. Les techniques automatisées n'excluent pas les techniques manuelles auxquelles on est parfois obligé de recourir.

Les systèmes analytiques utilisés pour l'obtention des résultats doivent être choisis en fonction des performances souhaitées et des résultats des expertises réalisées indépendamment du constructeur ou du vendeur. Si le système analytique choisi n'a pas fait l'objet d'expertise indépendante du constructeur, le biologiste-responsable doit s'assurer que les résultats fournis sont conformes aux exigences attendues et donc transférables dans la mesure du possible.

Le biologiste-responsable doit s'assurer du respect des modalités d'installation, de fonctionnement et d'entretien préconisées dans la notice du fabricant des matériels et des automates présents dans le laboratoire de biologie médicale. Il doit en particulier vérifier que les versions des logiciels possèdent des capacités suffisantes et sont compatibles avec les automates utilisés. Dans le cas d'automates permettant d'effectuer des analyses autres que celles prévues par le fabricant ou utilisant des réactifs non fournis par celui-ci, toute extension d'utilisation non validée par le fournisseur engage la responsabilité du biologiste-responsable.

Les appareils doivent être périodiquement et efficacement inspectés, nettoyés, entretenus et vérifiés selon la procédure en vigueur. L'ensemble de ces opérations ainsi que les visites d'entretien et de réparation du constructeur ou de l'organisme de maintenance doivent être consignées par écrit dans un registre de maintenance affecté à chaque instrument.

Le biologiste-responsable du laboratoire doit s'assurer de la mise en œuvre des moyens métrologiques nécessaires à leur vérification usuelle. Les notices d'utilisation et de maintenance d'appareils doivent être mises en permanence à la disposition du personnel utilisateur et respectées. Le fonctionnement des appareils doit être vérifié selon la fréquence préconisée par le fabricant.

Des procédures de remplacement doivent être prévues en cas de dysfonctionnement d'un automate : mise en œuvre d'autres techniques ou transmission des échantillons biologiques  à un autre laboratoire de biologie médicale. Ces procédures doivent prendre en compte la transférabilité des résultats afin de conserver un historique cohérent des données du patient.  
4. Matériels et réactifs

Le petit matériel indispensable au fonctionnement des appareils doit être conforme aux normes spécifiées par les constructeurs et doit être utilisé uniquement selon l'usage et les modalités prévues dans la notice.

Le biologiste-responsable doit vérifier que les réactifs répondent à la réglementation en vigueur et qu'ils sont employés et conservés selon le mode opératoire préconisé par le fabricant dans la notice d'utilisation.

Les réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire de biologie médicale doivent porter la date de leur préparation et/ou de leur reconstitution ainsi que celle de leur péremption. Ces manipulations doivent faire l'objet de procédures opératoires concernant la préparation et le contrôle des réactifs ainsi obtenus. Chaque fabrication d'un lot doit être consignée dans un document qui est archivé avec le résultat du contrôle correspondant. Le biologiste médical doit pouvoir justifier que les résultats obtenus grâce à l'utilisation des réactifs ainsi préparés sont de même qualité que ceux fournis par les réactifs de fabrication industrielle quand ils existent.

Les réactifs d'origine industrielle doivent porter la date de début d’utilisation leur réception au laboratoire de biologie médicale. 
L'utilisation de certains réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire de biologie médicale peut être interdite par la réglementation.

La stabilité des réactifs préparés et/ou reconstitués au laboratoire de biologie médicale doit être indiquée et vérifiée.

Tout réactif périmé doit être éliminé.

Les instructions précises sur leurs conditions de stockage doivent être respectées.

Les réactifs présentant un caractère toxique et/ou potentiellement contaminant doivent être stockés dans des conditions particulières. Le personnel doit être instruit de cette particularité de stockage et des mesures à prendre pour éviter tout risque et de la procédure à suivre en cas d'incident.
5. Informatique
Pour les laboratoires de biologie médicale possédant un traitement automatisé d'informations nominatives, conformément à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, celui-ci doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration à la commission nationale Informatique et libertés (Cnil).
Le traitement automatisé d'informations nominatives doit être conçu, réalisé et utilisé de façon à respecter la confidentialité, à éviter les erreurs ou les pertes de données. Une procédure doit être établie pour éviter la perte des informations en cas de panne du système informatique.

L'accès total ou partiel aux données doit être limité au personnel autorisé. Le système informatique doit comprendre des dispositifs efficaces de protection contre toute tentative d'accès par des personnes non autorisées.

Toute modification des informations ou des programmes ne peut être effectuée que par une personne autorisée et identifiée. La trace d'une modification d'un programme doit être conservée.

Le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale ou le représentant légal de l'établissement de santé dont il dépend doit passer une convention avec l'organisme chargé de la maintenance du système informatique.

Cette convention doit préciser entre autres :

- que le personnel de cet organisme est soumis aux règles du secret professionnel ;

- que les moyens nécessaires sont mis en œuvre pour assurer la protection des données médicales confidentielles ;

- que chaque intervention effectuée sur place, ou à distance par télémaintenance, ne peut être réalisée qu'à la demande d’un biologiste médical, par du personnel autorisé et identifié, et fait l'objet d'un compte rendu détaillé, comportant l'identification de l'intervenant, signé, adressé au biologiste-responsable qui le consigne et l'annexe au registre de maintenance du système.

Toute modification du système informatique nécessite l'information et l'accord du biologiste- responsable et doit être déclarée, le cas échéant, à la Cnil.
Le laboratoire de biologie médicale doit qualifier le système informatique qu’il utilise à l’installation et lors de toute modification. (I. 2.11).
6. Elimination des déchets

6.1. L'élimination des déchets doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.

La filière d'élimination des déchets doit être conduite de manière à ne pas compromettre la santé et la sécurité du personnel du laboratoire de biologie médicale, ainsi que celles du personnel de collecte et à ne pas polluer l'environnement.

Pour leur élimination, les matériels utilisés pour les prélèvements peuvent être classés en deux catégories :

- les matériels piquants ou coupants qui doivent obligatoirement être recueillis dans des récipients conformes à la réglementation (articles R. 1335-1 à R. 1335- 14 du code de la santé publique) ;

- les autres matériels qui constituent des déchets d'activités de soins à risques infectieux doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur (articles R. 1335-1 à R. 1335- 14 du code de la santé publique).
6.2. Les déchets, produits par l'activité de prélèvement et par l'exécution de la phase analytique de l’examen de biologie médicale, doivent être séparés en :

- déchets à risques ;

- autres déchets assimilables à des ordures ménagères.

6.2.1. Les déchets à risques sont séparés en trois groupes :

- déchets potentiellement contaminés : déchets d'activité de soins à risques infectieux (y compris les restes d'échantillons biologiques analysés) ; il convient d'y ajouter certains déchets qui, même en l'absence de risques infectieux, doivent être éliminés conformément aux dispositions susmentionnées : les déchets piquants ou coupants, les produits sanguins et les déchets anatomiques ;

- produits toxiques ou chimiques ;

- produits radioactifs.

Pour chaque groupe, une filière d'élimination doit être mise en place avec des modalités spécifiques de conditionnement, de stockage, de transport, de traitement et de prétraitement.

Lorsqu'une société prestataire de services effectue l'élimination, un contrat doit être établi avec le laboratoire de biologie médicale ou avec l'établissement de santé dont il dépend. Chaque filière doit donner lieu à l'élaboration d'un bordereau de suivi. Celui-ci permet au laboratoire de biologie médicale de justifier des quantités de déchets éliminés ainsi que des modalités de cette élimination.

6.2.2. Les déchets assimilables à des ordures ménagères sont à entreposer en conteneurs en vue de leur élimination par le circuit des ordures ménagères après accord de la collectivité locale.
III. - Exécution des examens de biologie médicale

Règles générales

1. Procédures et modes opératoires

1.1. Généralités :

Tout laboratoire de biologie médicale doit disposer de procédures et de modes opératoires écrits, datés et techniquement validés, afin d'assurer la qualité des résultats et la conformité au guide.

Dans chaque zone d'activité spécifique du laboratoire de biologie médicale, les procédures et modes opératoires relatifs aux opérations qui y sont réalisées doivent être immédiatement disponibles. Des livres, des articles, des manuels peuvent être utilisés comme complément sans s'y substituer.

Ces procédures et modes opératoires ne doivent pas être figés dans le temps, mais être adaptés à l'évolution des connaissances et des données techniques. Toute modification d'une procédure doit être écrite. Elle doit être approuvée par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale, et, le cas échéant, par le biologiste médical chargé de l’organisation du système d’assurance qualité ou par la personne chargée de l’organisation du système d’assurance qualité. Elle doit faire l'objet d'une information et d'une formation du personnel.
La réalisation des examens de biologie médicale doit respecter les obligations techniques prévues par la Nomenclature des actes de biologie médicale et par les textes en vigueur concernant les réactifs et les appareils de mesure.

La période d'utilisation au laboratoire de biologie médicale de chaque lot de réactif doit être consignée, de sorte qu'en cas de besoin on puisse rapprocher un résultat avec les réactifs ayant permis de les obtenir. 
Le mélange de plusieurs échantillons biologiques issus d'individus différents est interdit pour la réalisation des examens de biologie médicale : chaque échantillon biologique doit être traité séparément.

1.2. Applications :

Les procédures et modes opératoires disponibles concernent, notamment, les points suivants :

- les instructions relatives à la préparation du patient et aux modalités du prélèvement ;
- le choix du récipient destiné à recevoir l'échantillon  biologique ;

- le mode de prélèvement ;

- l'identification du patient et de l'échantillon biologique : nom de naissance, et éventuellement nom d’usage, prénom(s), en cas de prénom composé inscription du prénom complet en toute lettre, sexe et date de naissance, conformément à la réglementation en vigueur. 
- le transport éventuel des échantillons biologiques ;

- le traitement préalable de l'échantillon biologique (centrifugation, répartition en fractions aliquotes...) ;

- les interférences des médicaments et/ou des aliments susceptibles de modifier les résultats de l'examen de biologie médicale ;

- la conservation avant et après la phase analytique;

- l'appareillage (utilisation, entretien, étalonnage/calibrage, vérification) ;

- les conditions d'utilisation des réactifs en application de la réglementation en vigueur ;

- la réalisation de la phase analytique, avec une description de la méthode utilisée. Il est important que cette méthode soit adaptée aux connaissances théoriques et données techniques du moment. Dans la mesure du possible, elle suivra les recommandations des sociétés savantes de biologie nationales ou internationales ;

- les règles de validation ;

- la communication appropriée des résultats ; 

- la transmission des examens de biologie médicale;

- l'hygiène et la sécurité du laboratoire de biologie médicale ;

- l'assurance de qualité ;

- la gestion des systèmes informatiques.
2. Prélèvement, identification et conservation des échantillons biologiques

2.1. Prélèvement des échantillons biologiques :

Le prélèvement est effectué par un biologiste médical, par du personnel qualifié et autorisé conformément à la réglementation en vigueur ou par un prescripteur. Ces personnes doivent être formées aux procédures de prélèvement du laboratoire de biologie médicale et informées des risques d'erreurs sur les résultats d'examens de biologie médicale consécutives à la réalisation défectueuse du prélèvement et à la nécessité de préciser au biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale tout incident survenu au cours du prélèvement.

Lorsque le prélèvement est effectué au domicile du patient par un auxiliaire médical, le contact du patient avec le biologiste médical doit être préalable au prélèvement. 

Le biologiste médical vérifie la conformité des échantillons biologiques reçus au laboratoire de biologie médicale avec la procédure qualité du laboratoire pour les examens de biologie médicale demandés. Il doit refuser tout échantillon biologique prélevé ou transmis dans des conditions non conformes aux procédures techniques et réglementaires. Le motif de ce refus sera porté à la connaissance du prescripteur. 

Le prélèvement doit être réalisé avec du matériel stérile, sauf dans les cas où l’usage de matériel réutilisable n’influent pas sur les résultats de l’examen de biologie médicale (urines de 24H par exemple). Le récipient destiné à recevoir l'échantillon biologique doit être adapté à la nature de l'échantillon et à celle des examens de biologie médicale. En particulier, la nature du récipient, son système de fermeture, la nature et la quantité ou la concentration des substances adjuvantes qu'il peut contenir doivent être connus et précisés en fonction de l'échantillon biologique auquel ils sont destinés. Le récipient doit être conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution.

2.2. Identification des échantillons biologiques :

2.2.1. Cas général :

2.2.1.1. Tubes ou récipients primaires :

L'étiquetage des récipients contenant l'échantillon biologique doit être fait au moment du prélèvement par la personne ayant réalisé celui-ci. L'étiquetage doit être conçu pour éviter toute erreur sur l'identité de la personne. Il doit mentionner, conformément à la réglementation en vigueur, le nom de naissance, et éventuellement nom d’usage, prénom(s), en cas de prénom composé inscription du prénom complet en toute lettre, le sexe, la date de naissance qui sont déclinés par le patient lui-même dans la mesure du possible. Il doit également mentionner la nature de l'échantillon biologique,  le nom du préleveur, la date ainsi que l'heure du prélèvement et sa localisation. (L’EFS propose de supprimer la phrase soulignée car pour l’EFS ces éléments ne doivent pas être apposés sur le prélèvement mais sur un document associé ; On peut peut-être garder cette phrase en précisant que « La nature de l’échantillon biologique, le nom du préleveur, la date ainsi que l’heure du prélèvement et sa localisation sont mentionnés sur un document associé au prélèvement »). L’utilisation d’étiquettes pré-imprimées n’exonère pas le préleveur de s’assurer de l’identité du patient par question ouverte.
Si la taille du tube ne permet pas l'apposition d'une étiquette comportant l'ensemble des renseignements précités, ce tube étiqueté est placé dans un récipient individuel où toutes les indications ci-dessus sont mentionnées de façon à éviter toute erreur.

Le biologiste-responsable doit mettre en place une procédure permettant de lier l'échantillon biologique au patient, même si l'identité de celui-ci est incomplète ou approximative, ou lorsque l'anonymat est souhaité. 

Si un étiquetage code-barres est utilisé, il ne doit pas masquer les renseignements énoncés en clair et figurant au premier alinéa du présent article. 

2.2.1.2. Tubes ou récipients secondaires :

Lors de la préparation de fractions aliquotes, l'étiquetage des tubes ou récipients secondaires doit se faire selon les procédures rigoureuses permettant l'identification sans ambiguïté de chaque échantillon biologique au sein du poste de travail ou du poste de stockage. 
2.2.2. Transport et transmission des échantillons biologiques:

Le transport des échantillons biologiques doit respecter des règles qui assurent l'intégrité de l'échantillon et la sécurité des personnels. Des procédures et des modes opératoires établis par le laboratoire de biologie médicale doivent fixer les conditions particulières de délai de transport, de température de conservation et d'intégrité de l'emballage des échantillons biologiques. Des indicateurs de durée de transmission et de rupture de la chaîne du froid doivent être mis en place lorsque les modalités de l'examen de biologie médicale le prévoient. 

Le transport des échantillons biologiques doit s'effectuer le plus rapidement possible au laboratoire de biologie médicale en prenant toutes les précautions pour éviter les risques de contamination et de dégradation des constituants. Le ou les récipients étanches contenant les échantillons biologiques doivent être insérés dans une boîte étanche, tapissée par un matériau absorbant et l'ensemble placé dans un emballage extérieur résistant, portant les noms et adresses du laboratoire de biologie médicale destinataire et de l'expéditeur.
L'étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en vigueur concernant le transport des matières dangereuses (en particulier : arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, modifié par les arrêtés du 16 décembre 1997, du 17 décembre 1998, du 25 avril 2000 et du 11 décembre 2000). OU L’étiquetage et la résistance des emballages doivent être conformes à la réglementation en vigueur concernant le transport des marchandises dangereuses (en particulier l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) et l’arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »).
Ces règles s'appliquent quels que soient la qualité du préleveur, l'origine des prélèvements et le mode de transport utilisé.

Les dates et les heures de réception des échantillons biologiques au laboratoire de biologie médicale destinataire doivent être enregistrées.

2.3. Conservation des échantillons biologiques, des échantillons de calibrage et des échantillons de contrôle:

Les conditions de conservation doivent être conformes aux règles de sécurité et d'hygiène en vigueur pour éviter toute contamination du personnel ou toute pollution.

Les échantillons de calibrage et de contrôle doivent être conservés avec soin dans les conditions précisées par le fabricant. La période de validité doit être respectée, en particulier pour les échantillons reconstitués à partir des substances lyophilisées, qui doivent porter la date et l'heure de reconstitution. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter les phénomènes d'évaporation et de contamination.

Avant exécution de la phase analytique de l’examen de biologie médicale, si celle-ci est différée, les échantillons biologiques et leurs fractions aliquotes doivent être conservés dans des conditions qui préservent leur qualité.

La congélation de fractions aliquotes obtenues après reconstitution d'échantillons lyophilisés de calibrage ou de contrôle engage la responsabilité du biologiste-responsable.
Après exécution des examens de biologie médicale, une procédure peut prévoir des modalités de conservation pour les échantillons biologiques afin de permettre une comparaison ou une vérification ultérieure. Cette conservation est obligatoire pour certains examens de biologie médicale précisés en annexe B du présent arrêté et par la Nomenclature des actes de biologie médicale. 
Les conditions d'identification, de fermeture des récipients et de température de conservation doivent être rigoureusement observées pour éviter tout risque d'erreur, de modification qualitative et/ou quantitative et de contamination. La durée de conservation pour chaque cas particulier doit, si elle n'est pas réglementée, être fixée par le biologiste-responsable et inscrite sur les procédures opératoires.
3. Validation et interprétation des résultats 

La validation des résultats est double : elle comporte la validation analytique, qui peut être réalisée par le technicien de laboratoire médical, et la validation biologique, qui engage la responsabilité exclusive du biologiste médical.

La validation analytique des examens de biologie médicale, interne au laboratoire de biologie médicale, doit être soumise à des procédures précises écrites. Elle ne doit être effectuée qu'après avoir vérifié les indicateurs de bon fonctionnement des instruments et pris connaissance des résultats du contrôle interne de qualité.

La validation biologique doit notamment s'assurer de la compatibilité des résultats de l'ensemble des examens de biologie médicale réalisés pour le même patient à des temps différents, compte tenu, le cas échéant, des variations de son état clinique, des traitements en cours et des résultats antérieurs. 
Le recours à un système d'aide à la validation ne décharge pas le biologiste médical de sa responsabilité pour la validation biologique de chaque compte rendu.

Les résultats doivent être interprétés conformément à l’article L.6211-2 du code de la santé publique. En temps de garde, l’interprétation peut être différée sauf demande du prescripteur. 
4. Expression des résultats et comptes rendus d’examens de biologie médicale

4.1. Expression des résultats :

L'expression des résultats doit être précise et sans équivoque. Les valeurs de référence doivent être indiquées. La méthode d'analyse et/ou les réactifs utilisé(e)(s) doivent être mentionné(e)(s) chaque fois qu'ils peuvent influer sur l'expression du résultat ainsi que lorsque la réglementation l'exige.
Pour les résultats quantitatifs, le cas échéant, les performances analytiques de la méthode peuvent être indiquées. Les unités du système international (SI) doivent être utilisées quand elles existent.
4.2. Comptes rendus et signature :

Les résultats d'examens de biologie médicale sont validés et communiqués au patient et au prescripteur, conformément à la réglementation en vigueur. 
5. Transmission des résultats 
5.1. Elle doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et assurer le respect du secret professionnel.

Les résultats d'examens de biologie médicale sont communiqués au patient, dans les conditions mentionnées à l’article L.6211-2 du code de la santé publique et dans les conditions déterminés par décret. Les résultats d'examens de biologie médicale sont également communiqués au prescripteur du patient, sauf opposition de ce dernier. Les résultats peuvent être communiqués à une tierce personne dûment mandatée par le patient. 

Le biologiste-responsable d'un établissement de santé doit pouvoir s'assurer que le dispositif mis en place pour l'acheminement des comptes rendus vers les unités de soins répond aux critères de confidentialité et de conformité établis en coordination avec les cliniciens et l'équipe de direction.

Si le prescripteur peut consulter le serveur du laboratoire de biologie médicale ou un serveur destiné à acheminer les résultats du laboratoire, ceux-ci doivent garder la trace de la consultation.

Les résultats sont transmis par un procédé électronique à un autre laboratoire de biologie médicale ou au prescripteur conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect du secret professionnel.
S'ils sont adressés dans une salle d'opération ou dans une salle de réanimation, ils peuvent être transmis en flux continu de façon à être accessibles directement aux chirurgiens, anesthésistes et réanimateurs. 
S'ils sont adressés dans un service d'hospitalisation ou de consultation, le système ne doit permettre leur visualisation ou leur impression que sur demande du prescripteur ou de l’équipe médicale, matérialisée par l'utilisation d'un code secret et d'un support matériel personnel.

Lorsque le patient est un mineur ou un majeur protégé par la loi, sous réserve de la réglementation spécifique concernant les mineurs pour les examens de biologie médicale relatifs aux maladies sexuellement transmissibles (articles R. 2311-7 à R.2311-21 du code de la santé publique), à la contraception (articles L. 5134-1 à L.5134-3 du code de la santé publique) ou à l'interruption volontaire de grossesse (livre deuxième de la deuxième partie du code de la santé publique), le biologiste médical ne peut communiquer les résultats des examens de biologie médicale qu'au représentant légal ou au prescripteur.

Lorsque le résultat d'un examen de biologie médicale met en jeu le pronostic vital, le biologiste médical doit tout mettre en œuvre pour joindre et avertir le médecin traitant ou l'équipe médicale dans les plus brefs délais.
5.2. Tout résultat préoccupant que le biologiste médical est amené à remettre ne peut être communiqué au patient qu'en main propre et au cours d'un entretien particulier. Le biologiste médical doit alors inciter le patient à consulter un médecin le plus rapidement possible.

5.3. Un biologiste médical ne peut pas répondre à une demande de renseignements faite par une compagnie d'assurances concernant un examen de biologie médicale, même si cette demande émane du médecin de la compagnie. Les comptes rendus d'examens de biologie médicale destinés à des compagnies d'assurances ne peuvent être communiqués qu'au patient lequel reste libre d'en faire l'usage qu'il désire.
IV. - Cas particuliers

A. - Cas particulier des examens de laboratoire de biologie médicale destinés aux recherches biomédicales

Les examens de biologie médicale effectués au cours des recherches biomédicales entrant dans le cadre du livre II bis du code de la santé publique sont notamment destinés :

- soit à mettre en évidence une propriété pharmacologique ou thérapeutique d'un ensemble de molécules médicamenteuses se traduisant par une modification qualitative ou quantitative d'un constituant biologique ;

- soit à révéler une toxicité susceptible d'induire une altération métabolique générale ou une insuffisance organique ou fonctionnelle.

Au cours de ces expertises, l'interprétation des résultats de l’examen de biologie médicale met en œuvre des méthodes statistiques d'une importance primordiale devant éviter de fausses conclusions de l'essai clinique.

1. Etablissement du protocole expérimental

C'est un temps capital : de sa rigueur dépendra en grande partie la qualité de l'essai clinique.

Le protocole expérimental est établi, en tenant compte des exigences législatives et réglementaires, par concertation entre les différentes parties intéressées : le promoteur de l'essai clinique, le médecin investigateur, le biologiste médical et le statisticien.

Il doit détailler avec précision les différents stades et opérations de l'essai clinique. Outre la nature, le nombre et la fréquence des examens de biologie médicale demandés, il faut apporter une attention particulière aux points suivants :

- le médicament administré ou ses métabolites est (sont) susceptible(s) de fausser certains résultats analytiques ;

- l'heure des prélèvements et son rapport avec celui de l'administration médicamenteuse ;

- les conditions de prélèvement, d'étiquetage, de transport au laboratoire de biologie médicale, du traitement préalable, ainsi que la température et la durée de conservation en cas de réalisation de la phase analytique différée ;

- l'incidence des jours fériés.

Des procédures opératoires claires et détaillées doivent être établies à l'usage du personnel chargé du prélèvement, de l'identification, du traitement préalable, du transport et de l'exécution de la phase analytique de l’examen de biologie médicale.

La méthode analytique doit être choisie en fonction des exigences de l'expertise : appareillage, réactifs, choix des étalons, des échantillons de calibrage et de contrôle ; ses performances, précision, exactitude, spécificité doivent être communiquées.

Dans toute la mesure du possible, la méthode analytique doit être identique pendant toute la durée de l'essai (mêmes réactifs, mêmes solutions de calibrage et mêmes échantillons de contrôle). 
L'exécution immédiate ou différée de la phase analytique des examens de biologie médicale doit faire l'objet d'une concertation. En cas d'exécution différée, les conditions de conservation et d'exécution de la phase analytique des examens de biologie médicale doivent être précisées.

La suspicion d'une toxicité du produit administré rend dangereuse l'exécution différée de la phase analytique des examens de biologie médicale et nécessite l'envoi immédiat des résultats au médecin investigateur.

Les comptes rendus, outre les résultats des examens de biologie médicale, doivent mentionner ceux des contrôles ; les résultats doivent être transmis au médecin investigateur.

Au cours de ces expertises, l'interprétation des résultats des examens de biologie médicale met en œuvre des méthodes statistiques sur lesquelles le biologiste médical doit donner son avis pour éviter de fausser les conclusions de l'essai clinique.
2. Réalisation du protocole

Le biologiste médical est responsable de son exécution doit veiller :

- à ce que les résultats des examens de biologie médicale qui explorent des fonctions vitales puissent être utilisés dans des délais compatibles avec la mise en œuvre d'une surveillance clinique ;

- à la bonne exécution de la phase analytique des examens de biologie médicale en conformité avec les prescriptions du guide et les règles édictées par le protocole expérimental ;

- à la validation des résultats ;

- à l'édition des résultats ;

- à la transmission de ce compte rendu: la bonne et rapide exécution de cette opération est particulièrement importante quand la variation de certains constituants biologiques peut entraîner l'exclusion de l'étude du patient concerné ;

- à l'archivage des résultats, y compris des données brutes (en particulier suivi de l'examen de biologie médicale).

Dans le cas d'une étude multicentrique, il est fréquent de confier à un seul laboratoire de biologie médicale la réalisation de l'ensemble des examens de biologie médicale ou d'une partie d'entre eux : des procédures opératoires doivent être élaborées pour optimiser les conditions d'envoi des échantillons biologiques au laboratoire de biologie médicale. Si cette solution centralisée n'est pas retenue, tous les laboratoires inclus dans l'essai clinique doivent utiliser rigoureusement la même méthode de traitement et de mesure pour s'assurer de la cohérence des résultats et permettre leur exploitation.

3. Comptes rendus

Outre les comptes rendus concernant chaque échantillon biologique établis conformément aux prescriptions figurant au chapitre III-4 ci-dessus, il est conseillé au biologiste médical d'établir:

- avant le début de l'essai clinique, un document général concernant l'ensemble de la méthode analytique, des modalités du contrôle de qualité, celles de l'expression et de la transmission des résultats. Ce document général doit être rédigé et communiqué au promoteur de l'essai clinique et au médecin investigateur ;

- un document récapitulatif par personne impliquée dans l'expertise indiquant : les différents résultats avec la date et l'heure de prélèvement et celle de l'exécution de la phase analytique des examens de biologie médicale; les résultats des échantillons de contrôle avec les mêmes renseignements chronologiques ; les éventuelles remarques ainsi que les incidents survenus.

B. - Cas particulier des examens utilisant les techniques de biologie moléculaire :

1. Organisation

La mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire nécessite un encadrement et un personnel formés à ces techniques.

L'utilisation des techniques fondées sur l'amplification de « signal » ou une simple réaction d'hybridation n'impose qu'une vigilance accrue dans l'organisation du laboratoire de biologie médicale.

La mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire fondées sur une amplification d'acides nucléiques impose des contraintes structurelles particulières visant à limiter les possibilités de contamination croisée par les produits d'amplification, à l'origine de résultats faussement positifs.

Les locaux comprennent trois zones indépendantes dont la distribution assure une circulation cohérente et « monodirectionnelle ». Pour les deux premières zones, deux schémas organisationnels sont possibles :
1. Soit la première zone est utilisée pour la préparation des réactifs, la deuxième zone est utilisée pour la préparation des échantillons biologiques à tester ainsi que leur mise en présence avec ces réactifs.

2. Soit la première zone est utilisée pour la préparation des échantillons biologiques et la deuxième zone est utilisée pour la préparation des réactifs et leur mise en présence avec les échantillons biologiques à tester.

La troisième zone est utilisée pour réaliser les étapes d'amplification et d'analyse des produits amplifiés. La séparation entre ces trois zones doit être absolue.

En cas de mise en œuvre des techniques de biologie moléculaire, les gants, les blouses et le petit matériel (pipettes...) devront être spécifiquement attribués à chacune des trois zones précédemment définies. De plus, dans ce cas, les opérations d'évacuation des déchets, de nettoyage et d'entretien des locaux devront respecter la circulation cohérente et « monodirectionnelle » (évoquée ci-dessus) et être fixées par des procédures particulières.

Lorsque le laboratoire de biologie médicale utilise un automate fonctionnant en circuit fermé, il n’est pas nécessaire de séparer les locaux en trois zones indépendantes. 
2. Réalisation des examens 

Le prélèvement et le transport des échantillons biologiques ainsi que l'exécution des examens doivent répondre aux règles générales énoncées au paragraphe III-2 du présent texte. Des conditions particulières au type d’examen réalisé sont susceptibles d'être fixées par des procédures et modes opératoires spécifiques.

Les techniques analytiques doivent :

- soit utiliser des réactifs conformes à la réglementation en vigueur et employés selon le mode opératoire préconisé par le fabricant ;

- soit utiliser des réactifs préparés dans le laboratoire de biologie médicale lui-même. Dans ce cas, ces techniques devront être validées scientifiquement, s'appuyer sur des références bibliographiques et faire l'objet de procédure et de mode opératoires détaillés.

3. Expression des résultats

Le laboratoire de biologie médicale doit rendre les résultats en indiquant :

- le nom du réactif utilisé ou, à défaut, le nom de la technique utilisée ;

- le cas échéant, la valeur seuil de positivité de la technique ;

- les unités de mesure pour les analyses quantitatives ;

- le cas échéant, les résultats antérieurs, notamment lors d'un suivi thérapeutique.
V. - L'assurance de qualité

1. Responsabilité de la personne chargée de l'assurance de qualité

L'organisation du système d'assurance de qualité du laboratoire de biologie médicale peut être déléguée par le biologiste-responsable du laboratoire à un biologiste médical ou à une personne chargée de la gestion du système d'assurance de qualité qui devra avoir la formation, la compétence et l'expérience nécessaires pour accomplir la tâche qui lui sera confiée. Elle doit notamment s'assurer :
a) Quant au personnel :

- que les procédures opératoires concernant l'hygiène et la sécurité des personnels sont mises en œuvre ;

- que chaque opération réalisée au laboratoire de biologie médicale est confiée à un personnel présentant la qualification, la formation et l'expérience appropriées ;

- que le personnel est sensibilisé à la notion d'assurance de qualité et formé à la mise en œuvre des pratiques « qualité ».

b) Quant aux procédures et modes opératoires :

- de leur validation ;

- de leur mise en œuvre ;

- de l'information du personnel de toute modification de procédure. Cette modification approuvée par le biologiste-responsable du laboratoire de biologie médicale doit être écrite, datée et communiquée au personnel. Celui-ci est formé à son application ;

- de leur conservation dans un fichier chronologique.

c) Quant au contrôle de qualité :

- de la gestion des contrôles de qualité interne et externe du laboratoire de biologie médicale;

- de la bonne utilisation des données fournies par les contrôles de qualité interne et externe et de la correction des anomalies ;

- de l'information du biologiste-responsable des constatations et des observations relatives au système d'assurance de qualité ;

- de l'application des mesures consécutives à un retrait éventuel de réactifs par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

- de la maintenance, du bon fonctionnement des appareillages ;

- de la bonne tenue des documents qui concourent à la traçabilité, notamment ceux concernant les réactifs et la période d'utilisation de chaque lot ;

- d'un système d'assurance de qualité au moins équivalent auprès des laboratoires de biologie médicale travaillant en collaboration avec le laboratoire et auxquels sont transmis des échantillons biologiques à des fins d’analyse et d’interprétation;

- de la mise en œuvre d'audits internes.

d) Quant au système informatique :

- de la mise en œuvre des procédures opératoires concernant la sécurité des données ;

- de la confidentialité et du respect des procédures d'accès ;

- du respect de la réglementation et de l'information des patients ;

- du respect des procédures de télécommunication et transmissions électroniques ;

- de la conservation des registres et fichiers des traces du système informatique ;
- de la qualification des systèmes informatiques.
2. L'évaluation externe de la qualité (EEQ)
2.1. Le contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale réalisé par l’AFSSAPS (article L.6221-10 du code de la santé publique) 
Les résultats individuels produits lors de ce contrôle sont confidentiels et peuvent être communiqués aux autorités sanitaires conformément à la réglementation en vigueur.
La participation au contrôle national de la qualité des résultats des examens de biologie médicale est obligatoire. Il est rappelé que tout refus de participation, ou toute insuffisance de participation, est susceptible de déclencher des sanctions administratives prévues par l'article L. 6241-1 13° du code de la santé publique et pénales prévues par l’article L.6242-3 du code de la santé publique.
Une participation loyale est indispensable pour qu'elle soit utile. Cette participation doit être un reflet exact de la pratique. Une optimisation artificielle des résultats du contrôle est inutile pour le laboratoire de biologie médicale et nuisible pour la collectivité.

Une participation rigoureuse, reflétant la pratique du laboratoire de biologie médicale, est indispensable pour l'utilité de cette évaluation. Les résultats de celle-ci seront en effet très importants pour l'analyse globale qui sera effectuée au niveau national.

Les résultats individuels et globaux de l'évaluation externe de la qualité sont analysés collectivement par le laboratoire de biologie médicale afin de remédier aux erreurs qui pourraient être objectivées. L'étude critique des anomalies détectées par le contrôle de qualité peut induire la remise en cause de la méthode utilisée par le laboratoire de biologie médicale. Il peut aussi être utile d'engager un dialogue avec les responsables du contrôle de qualité pour éclaircir les raisons d'un résultat discordant inexpliqué. Une trace des décisions induites par les résultats de l'évaluation externe de la qualité doit être conservée en même temps que sont archivés les comptes rendus individuels du laboratoire de biologie médicale pendant cinq ans.

La rigueur de cette démarche se justifie parce qu'elle aboutit à une bonne information des biologistes médicaux sur la qualité des examens de biologie médicale qu’ils réalisent. Ces informations permettent aux biologistes médicaux de corriger les anomalies mises en évidence. 

2.2. Le contrôle de la qualité des résultats des examens de biologie médicale réalisé par les organismes d’évaluation externe de la qualité (article L.6221-9 du code de la santé publique) 
Le laboratoire de biologie médicale doit participer à des contrôles de la qualité des résultats des examens de biologie médicale organisés par des organismes d’évaluation externe de la qualité (sociétés scientifiques,  groupements de biologistes médicaux ou tout autre organisme présentant les garanties nécessaires) conformément à la réglementation en vigueur. 
3. Contrôle interne de qualité (CIQ)
Le contrôle interne de qualité est organisé par le biologiste médical. Il comporte toutes les mesures destinées à vérifier les différentes phases de l'activité permettant l'obtention des résultats, et notamment l'analyse d'échantillons de contrôle effectuée dans les mêmes conditions que celles appliquées aux échantillons biologiques.

Les procédures opératoires doivent préciser la fréquence de passage des échantillons de contrôle et les valeurs acceptables pour chaque constituant. Elles doivent également comporter les instructions concernant les mesures à prendre en cas d'anomalies constatées.

Il est rappelé que les échantillons de contrôle ne peuvent en aucun cas se substituer aux échantillons de calibrage des mesures et, inversement, les échantillons de calibrage ne peuvent être utilisés en même temps comme échantillon de contrôle.

Dans les disciplines mettant en œuvre un examen macroscopique et/ou microscopique, il est utile de conserver les pièces pathologiques ayant servi au diagnostic pouvant constituer un élément de référence.

A N N E X E A

PERSONNEL DES LABORATOIRES DE BIOLOGIE MEDICALE PRIVES
Cette annexe ne concerne que les laboratoires de biologie médicale privés. 
1. Biologistes médicaux:

Le nombre minimum de biologistes médicaux exerçant dans un laboratoire de biologie médicale privé est déterminé d’une part en fonction du nombre de sites composant le laboratoire et d’autre part en fonction du nombre de techniciens (cf d) ci-dessous), à raison d’un biologiste médical pour deux techniciens ou fraction de deux techniciens.
2. Techniciens de laboratoire médical : 
L'effectif minimum des techniciens de laboratoire médical exerçant leurs fonctions dans le laboratoire de biologie médicale privé est déterminé en fonction de l'activité annuelle du laboratoire conformément à la réglementation en vigueur.  

Cet effectif minimum est déterminé de la manière suivante pour les techniciens de laboratoire médical exerçant leur fonction à temps complet :

1°Activité annuelle du laboratoire de biologie médicale privé comprise entre 250 000 et 1 million d'unités (question de la compatibilité du mot unité avec le nouveau mode de calcul de l’activité du lbm) : au moins un technicien de laboratoire médical ;

2° Activité comprise entre 1 million et 2 millions d'unités : au moins deux techniciens de laboratoire médical ;

3° Activité comprise entre 2 et 3 millions d'unités : au moins trois techniciens de laboratoire médical ;

4° Activité supérieure à 3 millions d'unités : au moins un technicien de laboratoire médical supplémentaire par tranche de 2 millions d'unités.

Lorsque les techniciens de laboratoire médical n'exercent pas leurs fonctions à temps complet, l'effectif est augmenté de manière à obtenir un service équivalent à celui qui résulte des normes ci-dessus définies.
A N N E X E  B 

CONSERVATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES 

Durée et température de conservation après analyse de certains échantillons biologiques en fonction des examens de biologie médicale demandés :

	Examens de biologie médicale
	Température de conservation
	Durée de conservation

	Marqueurs tumoraux
	- 18 ° C
	1 an 

	Sérologie bactérienne
	- 18 ° C
	1 an

	Sérologie virale
	- 18 ° C
	1 an

	Sérologie parasitaire
	- 18 ° C
	1 an

	Biologie moléculaire :
-Mycobactéries

- Virus de l’hépatite B

- Virus de l’hépatite C

- Chlamydia

- Virus de l’immunodéficience humaine (VIH)


	- 80 ° C

- 80 ° C 

- 80 ° C 

- 30 ° C (c’est le chiffre de l’actuel GBEA mais SDB dit que ce chiffre est faux et qu’il faut mettre -18° c)
                  - 80 ° C 

	1 an
1 an

1 an

1 an

1 an

	Diagnostic prénatal :

-Dosage des marqueurs sériques de la trisomie 21 fœtale dans le sang maternel

- Diagnostic des embryofoetopathies infectieuses 
	- 18 ° C 

- 80 ° C
	1 an

3 ans


PAGE  
20
Version 1 du 7 juillet 2010


