Décision DG n° 2010 - xxx en date du 16 août 2010
portant autorisation d’exercer l’activité de sous-traitance de préparations pharmaceutiques
et d’exécuter des préparations dangereuses.
Le directeur général

de l'Agence Régionale de Santé de Champagne-Ardenne
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 5125-1, L. 5125-1-1, L. 5125-5, L. 5132-2, R. 5125-33-1, R. 5125-33-2 et R. 5125-33-3 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L.4412-1, L. 4411-3, L. 4411-6 , R. 4411-71, R. 4412-59 à R. 4412-93 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital, et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
Vu le décret no 2009-1283 du 22 octobre 2009 relatif à l’exécution des préparations magistrales et officinales ;

Vu la décision du 5 novembre 2007 du directeur de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé relative aux Bonnes Pratiques de Préparation ;
Vu l’arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses ;
Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2005 accordant la déclaration n°724 à monsieur xxxxx pour l’exploitation de l’officine de pharmacie sise xxxxx;
Vu la demande enregistrée le 20 janvier 2010 présentée par monsieur xxxx, pharmacien titulaire de l’officine dénommée xxxxx, en vue autoriser l’officine à exercer l'activité de sous-traitance de préparations pharmaceutiques pour le compte d’autres officines, et d’exécuter des préparations dangereuses ;
Vu les courriers de l’agence régionale de sante de Champagne-Ardenne en date des 26 avril et 4 juin 2010 suspendant le délai d’instruction de ladite demande ;

Vu le courrier de l’agence régionale de sante de Champagne-Ardenne en date du 11 août 2010 prenant acte des compléments d’information transmis par le pharmacien titulaire de l’officine, reçus par courriers en date des 25 mai et 3 août 2010, complétés par courriel du 5 août 2010, et l’informant de la levée de la suspension des délais d’instruction au 5 août 2010 ;
Vu le rapport d’enquête définitif établi à la suite de la visite effectuée le 22 avril 2010 par les pharmaciens inspecteurs de santé publique de l’agence régionale de santé de Champagne-Ardenne, tenant compte des observations du pharmacien titulaire formulées par courriers en date des 25 mai et 3 août 2010, complétés par courriel du 5 août 2010 ;
Considérant que l’article L. 5132-2 du code de la santé publique dispose que les substances dangereuses mentionnées au 1° de l’article L. 5132-1 sont notamment classées dans les catégories suivantes :

· Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence :
· cancérogènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être cancérogènes pour l'homme ;
· cancérogènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence ;

· cancérogènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.
· Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence :

· mutagènes de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être mutagènes pour l'homme ;

· mutagènes de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ;

· mutagènes de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes pour l'homme en raison d'effets mutagènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;

· Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives :

· toxiques pour la reproduction de catégorie 1 : substances et préparations que l'on sait être toxiques pour la reproduction de l'homme ;

· toxiques pour la reproduction de catégorie 2 : substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l'exposition de l'homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d'effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ;

· toxiques pour la reproduction de catégorie 3 : substances et préparations préoccupantes en raison d'effets toxiques possibles pour la reproduction, mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2 ;

Considérant que toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à une substance ou à une préparation cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (C.M.R.) de catégorie 1 ou 2 doit faire l’objet des règles particulières de prévention prescrites par les articles R. 4412-59 à R. 4412-93 du code du travail et le chapitre 7 des bonnes pratiques de préparation ;

Considérant que l’article R. 4412-60 du code du travail dispose que l’on entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou préparation classée cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture ;

Considérant que l’article R. 4412-61 du code du travail précise que pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre ;

Considérant que selon l’article R. 4412-66 du code du travail lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur est tenu de réduire l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant dans la mesure du possible où cela est techniquement réalisable, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d’emploi, n’est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs ; que les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction ;

Considérant que l’article R. 4412-68 du code du travail prévoit que lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos ; que l’article R. 4412-69 du code du travail prévoit que lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ;

Considérant que l’article R. 4412-70 du code du travail indique que dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur doit mettre en place des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents et mettre en œuvre des mesures efficaces de protection collective à la source du risque ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction de la présente demande que les personnes chargées de réaliser des préparations pharmaceutiques au sein de la pharmacie  xxxx sont exposées ou susceptibles d’être exposées à des substances ou préparations classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 notamment l’acide rétinoïque, l’acide borique ; la cyprotérone ; le diltiazem ; l’estradiol ; le furosémide ; le phénobarbital ; la prédnisone ; le borate de sodium ; la spironolactone ;
Considérant que dès lors qu’il y a exposition ou risque d’exposition à un agent C.M.R. de catégorie 1 ou 2 l’évaluation des risques réalisée par l’employeur doit nécessairement conclure à un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
Considérant que la réglementation du travail prévoit que l'exposition aux substances dangereuses doit être la plus faible possible ; que des dispositifs d'encoffrement, de captage et de ventilation des locaux pour capter les polluants au plus proche de leur point d'émission et les rejeter à l'extérieur, après épuration si nécessaire, doivent être mis en place ;
Considérant que la réglementation du travail relative à l’utilisation d’agents classés C.M.R. de catégorie 1 ou 2 impose, lorsqu’il n’est pas possible de substituer ou de remplacer l’agent C.M.R. (article R. 4412- 66 du code du travail) et lorsqu’il n’est pas possible de travailler en système clos (article R. 4412-68 du code du travail), de réduire l’exposition des travailleurs à un niveau aussi bas qu’il est techniquement possible (article R. 4412-69 du code du travail) ; que dans la situation de travail en pharmacie de ville, la manipulation d’agent C.M.R. de catégorie 1 ou 2 en système clos est réalisable par l’utilisation d’isolateur de type « boîte à gants » sous forme de bulle souple ou rigide, ou par l’utilisation d’une hotte à flux laminaire vertical rejetant l’air recyclé à l’extérieur, ce qui permet de satisfaire aux exigences du chapitre 7 des bonnes pratiques de préparation ;
Considérant que les préparations pharmaceutiques contenant des substances dangereuses, y compris celles classées comme C.M.R. de catégorie 1 ou 2 sont réalisées au sein de la pharmacie  xxxx dans d’une hotte filtrante à recirculation d’air ou sorbonne à recirculation, appelée communément E.T.R.A.F. (Enceinte pour Toxique à Recyclage d’Air Filtré), de modèle Captair® Flex® SD 391 (Fabricant ERLAB) ; que cet équipement dispose d’un filtre moléculaire (filtre carbone) et d’un filtre particulaire de type H.E.P.A. H 14 ;

Considérant que selon le point 7.5. des bonnes pratiques de préparation, les méthodes de préparation comportant le risque le plus faible sont à privilégier ;
Considérant que selon les points 7.4. et 7.5. des bonnes pratiques de préparation, l'utilisation de substances dangereuses, notamment celles classées dans la catégorie des C.M.R., nécessite l’emploi de postes de sécurité cytotoxique (hottes à flux laminaire vertical), de boites à gants (isolateurs) ou de tout autre système protégeant les personnes, le produit et l’environnement ; que, dans tous les cas, l'air pollué doit être rejeté à l'extérieur après filtration, et en aucun cas le recyclage de l'air filtré ou épuré ne peut être accepté dans le réseau d’air ambiant du préparatoire (local où se trouve la sorbonne à recirculation) ;

Considérant que les filtres particulaires ne constituent pas une protection efficace à 100 % envers des agents volatiles (poussières provenant des poudres) ; que les caractéristiques de fabrication des filtres H.E.P.A. présents dans la sorbonne à recirculation précitée (H.E.P.A. H 14) font que ce type de filtre rejette au maximum 5 particules de 0,1 μm par litre d’air recyclé ; que dans le cas de la manipulation d’agents chimiques classés C.M.R de catégorie 1 ou 2 dans une sorbonne à recirculation, une certaine quantité de particules serait rejetée dans l’atmosphère où se trouve le personnel de la pharmacie ; que pour les agents à potentiel C.M.R. qu’il n’y a pas de relation de doses à effets et qu’une seule molécule de l’agent chimique peut induire des effets toxiques de type C.M.R. ;
Considérant que la société ERLAB, fabricant de la sorbonne à recirculation précitée, revendique la conformité aux spécifications de la norme NF X 15-211 - Mai 2009 (Installations de laboratoire - Sorbonnes à recirculation - Généralités, classification, prescriptions) ; alors que l’air filtré ou épuré à partir de ce équipement est recyclé dans le réseau d’air ambiant du préparatoire ne permet pas de satisfaire aux exigences des points 7.4. et 7.5. des bonnes pratiques de préparation ; 
Considérant que, selon les spécifications de cette norme, une sorbonne à recirculation peut être utilisée pour des travaux sur des agents chimiques assujettis à une valeur limite d'exposition professionnelle et à l'exclusion des travaux sur agents bactériologiques pathogènes, ou les agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ainsi que les procédés cancérogènes ;
Considérant que les éléments démontrant l’efficacité de confinement de l’enceinte et que les substances dangereuses classées comme C.M.R. de catégorie 1 ou 2, manipulées dans la sorbonne à recirculation précitée, sont efficacement retenues par les filtres et que ceux-ci sont adaptés à la nature des produits chimiques utilisés classés C.M.R, n’ont pas été apportés à ce jour ;

Considérant que les locaux où l’activité de préparation contenant des substances dangereuses, y compris celles classées comme C.M.R. de catégorie 1 ou 2, est réalisée ne sont pas dédiés à cette activité et que de ce fait l’exigence mentionnée au point 7.3. des bonnes pratiques de préparation n’est pas respectée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’au regard de l’impact sur la sécurité sanitaire, la réalisation de préparations pharmaceutiques contenant des substances dangereuses classées comme C.M.R. (cancérogènes ; mutagènes ; toxiques pour la reproduction) de catégorie 1 ou 2 au sein de la pharmacie  xxxxx ne permet pas de garantir la protection de la santé et la sécurité du personnel manipulant ; qu’une sorbonne à recirculation ne peut pas être utilisée pour la manipulation d’agent classé C.M.R de catégorie 1 ou 2, car elle ne confère pas une protection suffisante pour le personnel manipulant puisque des particules de l’agent chimique utilisé peuvent être rejetées dans l’atmosphère de travail et entrer au contact du personnel ;
Considérant par ailleurs que monsieur xxxxx, pharmacien titulaire de la pharmacie  xxxxx, s’est engagé par courrier du 3 août 2010 à procéder à la validation du logiciel de gestion et de traçabilité des préparations pharmaceutiques utilisé au plus tard le 31 décembre 2010 ; que ce dernier s’est également engagé à mettre en œuvre des contrôles compensatoires dans l’attente de cette validation, notamment ceux prévus aux points 1.3.4., 1.5.4. et au chapitre 2 des bonnes pratiques de préparation, afin de sécuriser l’emploi de ce logiciel en routine.
DECIDE :
Article 1er :
L’autorisation d’exercer l’activité de sous-traitance des préparations pharmaceutiques est accordée à l’officine de pharmacie dénommée xxxx, dont le pharmacien titulaire est xxxx, pour les formes pharmaceutiques suivantes :
· formes solides non stériles : gélules, poudres et sachets ;

· formes liquides non stériles à usage interne et externe : solutions, suspensions, sirops  et émulsions ;

· formes pâteuses et semi-solides non stériles : crèmes, pommades, gels, suppositoires et ovules ;

· mélange de plantes ;

· formes homéopathiques non stériles : granules, globules, solutions buvables, poudres orales, poudres pour application locale, crèmes, pommades, suppositoires.
Article 2 :
L’autorisation d’exécuter des préparations pharmaceutiques contenant des substances dangereuses mentionnées à l’article L. 5132-2 du code de la santé publique, à l’exclusion de celles classées comme C.M.R. (cancérogènes ; mutagènes ; toxiques pour la reproduction) de catégorie 1 ou 2, est également accordée à l’officine de pharmacie dénommée xxxx, dont le pharmacien titulaire est xxxxx.
Article 3 :
Toute modification des éléments figurant dans le dossier de demande d’autorisation, notamment ceux mentionnés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o et 6o du point I de l’article R. 5125-33-1 du code de la santé publique, doit faire l’objet d’une déclaration au directeur général de l’agence régionale de santé.
Article 4 :

Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique devra être établi conformément aux bonnes pratiques de préparation mentionnées à l’article L. 5121-5 du même code.

Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées des donneurs d’ordre, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les principes actifs qu’elles contiennent devra être transmis par le titulaire de l’autorisation d’exercer l’activité de sous-traitance au directeur général de l’agence régionale de santé, au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

A défaut de transmission, l’autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l’article R. 5125-33-1 du code de la santé publique.
Article 5 :

La présente décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil des actes administratifs, soit d’un recours administratif gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé, soit d’un recours administratif hiérarchique auprès du ministre de la santé et des sports. L’absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de tels recours.

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée – 51000 Châlons en Champagne, soit :

· directement, en l’absence de recours administratif préalable, dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de la dernière date de publication au recueil des actes administratifs,
· à l’issue d’un recours administratif préalable, dans les deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande.

Article 6 :

Le directeur de l’offre de soins, le directeur de la santé publique et le délégué territorial départemental de la Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Champagne-Ardenne et de la préfecture de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 août 2010
Pour le Directeur Général

de l'Agence Régionale de Santé,

Le Directeur Général Adjoint,
Dr Benoît CROCHET.




































Page 5 sur 5

