## Slide 1: Atelier biologie – 1e mars 2017
Accréditation et inspection

## Slide 2: Nouvelles dispositions de l’article 147 de la loi « SAPIN 2 »
RAPPEL HISTORIQUE
L’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale modifiée par la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 impose aux LBM d’être accrédités avant le 31 octobre 2020.
Deux échéances intermédiaires:
1er novembre 2016, 50 % de l’activité de chaque LBM doit être accréditée ;
1er novembre 2018, 70 % de l’activité de chaque LBM doit être couverte.
CONSTAT EN 2016
Difficultés techniques de mise en œuvre car le Cofrac n’est pas en mesure d’évaluer l’ensemble des LBM avant l’échéance du 31 octobre 2016.

## Slide 3: Nouvelles dispositions de l’article 147 de la loi « SAPIN 2 »
Dérogation à l’article 7 de l’ordonnance prévu par la loi « Sapin 2 » (article 147)
Les LBM qui ont déposés un dossier de demande d’accréditation conformément au décret du 23 février 2015 qui sont dans l’attente de la décision du Cofrac peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce que le Cofrac rende sa décision.
Le Cofrac a jusqu’au 31 décembre 2017 pour répondre à l’ensemble des demandes.
Le palier du 1er novembre 2018 est supprimé.
L’échéance finale du 1er novembre 2020 est maintenue.

## Slide 4: Le processus d’accréditation : la décision
A l’issue de l’analyse du rapport d’évaluation Cofrac et pour une évaluation initiale d’accréditation, 4 types de discision peuvent être prises : 2 sont définitives, 2 sont provisoires :
Définitives :
  Accréditation favorable
  Accréditation défavorable
  Provisoires :
  Non-accréditation conditionnelle :
    À l’examen de pièces documentaires
    A la réalisation d’une évaluation complémentaire.

## Slide 5: Information des ARS sur les décisions
Accréditation favorable : Le LBM apparait sur le site du Cofrac et sur BioMed.
Accréditation défavorable : Le Cofrac informe l’ARS concernée par courrier ou par mail.
Accréditation conditionnelle : L’ARS n’est pas informée, le processus suit son cours. Dans les tableaux mensuels transmis par le Cofrac, l’information est retrouvée.

## Slide 6: CAT en fonction de la décision
Décision conditionnelle : attendre.
Décision favorable : demander au LBM de déclarer son taux d’accréditation dans BioMed et de le mettre à jour à chaque nouvelle décision du Cofrac.
Décision défavorable :
La décision du Cofrac fait grief au LBM.
Dès réception par l’ARS du courrier du Cofrac refusant l’accréditation, l’ARS doit envoyer un rappel de la décision de refus d’accréditation au LBM.
Le DGARS ne fait que rappeler la loi qui impose qu’un LBM ne peut fonctionner s’il n’est pas accrédité.

## Slide 7: CAT face à une décision défavorable d’accréditation
A la suite de la décision de refus du Cofrac d’accréditer le LBM: le LBM doit cesser son activité. L’ars doit :
Attendre la notification officielle du Cofrac
Demander au Cofrac le rapport d’évaluation (article L. 6231-1 2e alinéa )
Adresser, dans les plus brefs délais au LBM, la lettre de rappel de la décision de refus d’accréditation.
Prévoir un contrôle sur site de l’effectivité de la cessation d’activité.
    Dans cette situation, aucune inspection n’est à prévoir.

## Slide 8: Rappel de la décision de refus d’accréditation du Cofrac au laboratoire de biologie médicale
Modèle de courrier de rappel de la décision de refus d’accréditation
Lettre recommandée avec A.R. - Copie à la CPAM du (département)
Madame, Monsieur,
Vous avez pris connaissance de la décision n° du Cofrac en date du XX de ne pas accréditer votre laboratoire de biologie médicale (LBM).
Le Cofrac vous ayant notifié cette décision de refus d’accréditation, je vous rappelle que votre laboratoire doit cesser immédiatement toute activité de biologie médicale, et vous informe de l’envoi en copie de ce courrier aux organismes d’assurance maladie afin qu’ils interrompent tout remboursement des actes réalisés par votre LBM.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé,

## Slide 9: Rappel de la décision de refus d’accréditation du Cofrac
A RETENIR
Le courrier de rappel à envoyer au LBM doit être fait dès que l’ARS reçoit le courrier du Cofrac refusant l’accréditation.
Une copie du rappel de la décision de refus d’accréditation du Cofrac doit systématiquement être envoyée à la CPAM afin qu’elle suspende tous les remboursements des actes réalisés par le LBM.
Constater sur place la cessation d’activité (fermeture) du LBM.

## Slide 10: CAT face à un LBM refusant l’évaluation
Vous êtes informés par la DGS ou le Cofrac du cas de LBM qui refusent l’évaluation du Cofrac.
L’inspection est le seul moyen de faire cesser son activité à ce LBM.
Parce qu’elle porte sur des LBM non accrédités, l’inspection repose sur le respect du GBEA.
Article 7
Modifié par LOI n°2013-442 du 30 mai 2013 - art. 8
I.-Jusqu'au 31 octobre 2020, aucun laboratoire de biologie médicale non accrédité, au sens de l'article L. 6221-1 du code de la santé publique, ne peut fonctionner sans respecter les conditions déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

## Slide 11: Grille d’inspection « GBEA »
1e) Réaliser un test de traçabilité
2e) Vérification de 8 points critiques :
Le LBM n’a pas de procédure de vérification de l’identité de ses patients et la phase pré-analytique n’est pas conforme.
- Le personnel du LBM n’est pas compétent
- Le LBM n’assure pas la maintenance de ses automates
- Le LBM ne gère pas correctement ses réactifs
Le LBM ne réalise pas d’EEQ
- Le LBM n’a pas validé son système d’information
- Le BM n’est pas disponible et les résultats ne sont pas remis de manière conforme.

## Slide 12: CAT face à un LBM accrédité qui perd son accréditation
Il ne s’agit plus du dispositif Sapin II.
Il s’agit du nom respect de la loi de 2013.
Une perte d’accréditation partielle remet en question le droit à fonctionner du LBM : aujourd’hui, s’il tombe à moins de 50 % il doit cesser son activité ou trouver une solution pour un maintien à 50 % de son accréditation.
Une perte d’accréditation totale implique la cessation d’activité du LBM. L’article L. 6221-8 peut s’appliquer.
La lettre de rappel de mise en demeure est à utiliser.
Notes: 12

## Slide 13: Décret relatif aux sanctions administratives
L’article L . 6241-1 du CSP énumère 23 infractions soumises à sanction administrative.
Selon la gravité de l’infraction, le DG ARS peut :
Prononcer une amende à l’encontre de l’auteur de l’infraction et l’assortir d’une astreinte journalière
Prononcer la fermeture du LBM
Un projet de décret relatif aux sanctions administratives est en cours d’examen au conseil d’Etat qui doit se prononcer le 7 mars 2017 pour une publication courant avril.
L’objet du décret : définir la procédure que doit mettre en œuvre le DG d’ARS à l’encontre du LBM auteur de l’infraction.

## Slide 14: Décret relatif aux sanctions administratives
Après la réalisation d’une procédure contradictoire classique ARS / LBM, le DG d’ARS peut dans un délais de 2 mois :
Prononcer une amende administrative,
Mettre en demeure l’auteur de l’infraction de prendre toutes les dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les infractions,
Assortir l’amende d’une astreinte journalière,
Approuver les mesures correctrices envisagées et
S’assurer que le représentant légal du LBM a respecté ses engagements.

## Slide 15: Décret relatif aux sanctions administratives
Exemple de situation
1e février 2018 : Constat de l’infraction
1e mars 2018 : fin de la procédure contradictoire
Au plus tard le 1e mai, le DG d’ARS peut :
Prononcer l’amende, par exemple au 15 mars
Mettre en demeure : la mise en demeure peut intervenir en même temps que l’amende et l’auteur de l’infraction doit se mettre en conformité au plus tard le 1e avril (délai de 15 jours max fixé pour respecter la contrainte du délais pax de 2 mois).
Dès le 1e avril et avant le 1e mai, le DG d’ARS peut assortir l’amende d’une astreinte journalière. (L’astreinte ne peut être infligée en l’absence d’amende).