De : Pascal DI-DONATO [mailto:Pascal.DI-DONATO@ansm.sante.fr] 
Envoyé : mercredi 11 décembre 2019 15:48
À : FEMENIA, Patricia (ARS-PACA/DSDP)
Cc : Gwennaelle EVEN; Solene ALLANO; BASSO, Stéphanie (ARS-PACA/DOS/DBIO PHAR)
Objet : Rép. : Automates de nettoyage, désinfection et lubrification des portes-instruments rotatifs dentaires (turbines et contres-angles)/ validation

Madame,

Je vous informe que l'ANSM a été interrogée sur la performance de ces dispositifs médicaux, notamment au regard des résultats obtenus avec des PIDTest.

Des investigations sont en cours sur ce sujet.

Il est à noter que la méthode utilisée (PIDTests) n'est pas normalisée et comporte quelques biais.

Pour rappel, dans le cadre du marquage CE d'un dispositif médical, le fabricant doit être en mesure de démontrer les performances assignées à son dispositif. Il peut pour cela s'appuyer sur des normes.

A l'issue des investigations, l'ANSM sera susceptible de prendre des mesures dans l'éventualité où des non conformités à la réglementation seraient mises en évidence.

Bien cordialement,

Pascal DI DONATO

Chef de l’équipe produits neurologie, ophtalmologie/ORL, pneumologie, anesthésie, dentaire et désinfection

Direction des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs de diagnostic in vitro

Tél. : +33(0)1 55 87 37 05

Assistante:  Tél : +33(0)1 55 87 42 86

Email : dmcdiv@ansm.sante.fr

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

143/147 bld Anatole France

F-93285 Saint-Denis cedex

__________________________________________________________________________________

>>> "FEMENIA, Patricia (ARS-PACA/DSDP)" <Patricia.FEMENIA@ars.sante.fr> 10/12/2019 17:05 >>>

Bonjour, Madame, Monsieur,

Pratiquant depuis quelques années l’inspection des cabinets dentaires libéraux et des centres de santé dentaires dans le domaine de la stérilisation des DM et de l’hygiène, je reviens vers vous pour une évaluation de l’efficacité du nettoyage des portes-instruments rotatifs dentaires par les automates prévus à cet effet, avant leur stérilisation.

Sur le marché, les chirurgiens-dentistes ont une offre diverse et variée de plusieurs automates, présentant des cycles très différents (X-cid, ICARE Plus, DAC universal, Assistana… : certains réalisent le traitement en mettant ces DM en rotation, d’autres pas ; certains ont des cycles de nettoyage très courts….

La question de la validation de l’efficacité du traitement par ces différents automates s’est posée à moi à de multiples reprises, sans disposer de publications utiles.

1/ Lors d’un échange avec un pharmacien hospitalier de RENNES de la stérilisation, ce professionnel m’a affirmée avoir testé les différents automates et n’avoir pas pu conclure à une efficacité acceptable de nettoyage des PID par ces automates.

2/Un poster du congrès de la société française des sciences de la stérilisation de 2019 intitulé « évaluation du nettoyage mécanique des porte-instruments dynamiques dentaires avec un nouvel outil : le PIDTest » apporte aussi des éléments dans ce sens.

Bien cordialement

|  | Patricia FEMENIA ¦ Conseillère pharmaceutique DIRECTION DES SOINS DE PROXIMITE Tel. direct : 04.13.55.80.76 _____________________________  ARS Paca, une agence, une région, pour une meilleure santé www.paca.ars.sante.fr Notre site internet évolue ! Rendez-vous sur paca.ars.sante.fr |
| --- | --- |