	ARS
Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 1/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


PROCEDURE D'ENQUETE :

OUVERTURE OU MODIFICATION D’UNE STRUCTURE DISPENSANT A DOMICILE DE L’OXYGENE A USAGE MEDICAL

PROCEDURE D'INSPECTION :

FONCTIONNEMENT D’UNE STRUCTURE DISPENSANT A DOMICILE DE L’OXYGENE A USAGE MEDICAL
	PRIVATE 

	Nom
	Service
	Signature
	Date

	Rédigée par : 
	Ph. MORIN 
	MEPB
	
	31/01/2012

	Vérification RAQ :
	M.O. MAIRE
	MEPB
	
	31/01/2012

	Approuvée par :
	H. DUPONT
	MEPB
	
	31/01/2012


	ARS
Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 2/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


SOMMAIRE

1- GENERALITES


1-1- Objet


1-2- Personnel concerné


1-3- Définitions


1-4- Responsabilité

2- METHODE


2-1- Préparation


2-2- Enquête ou inspection proprement dite


2-3- Rédaction et envoi d'un compte-rendu


2-4- Suivi

Annexe 1 : Historique de la procédure

Annexe 2 : Guide d’enquête

Annexe 3 : Guide d’inspection

Annexe 4 : Rapport type
	ARS
Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 3/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


1- GENERALITES
1-1- Objet

Ce document explicite la méthodologie d'enquête ainsi que les modalités de suivi qui font suite à une demande d'ouverture ou de modification d'une structure de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical.

Ce document s’applique également aux inspections de fonctionnement de ces structures.
1-2- Personnel concerné

Pharmaciens Inspecteurs de Santé Publique.


1-3- Définitions
· Structure dispensatrice
Pharmacien d’officine ou gérant de pharmacie mutualiste ou de secours minier ou personne morale autorisée en application de l’article L. 4211-5 du CSP, effectuant les opérations prévues par les bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical.
· Site de rattachement
Site où s’effectue l’organisation de la dispensation à domicile de l’oxygène médical sur une aire géographique donnée et / ou site logistique à partir duquel est effectuée la distribution en vue de la dispensation à domicile de l’oxygène médical sur l’aire géographique considérée. Ce site est celui au titre duquel l’autorisation prévue à l’article L. 4211-5 du CSP est accordée. Il peut être distinct du siège social de la structure dispensatrice si celle-ci est une personne morale.

· Rapport contradictoire 
Il s’agit d’un rapport écrit composé de trois parties :

· La première partie reprend toutes les observations formulées au cours de l’enquête; elle est datée et signée par le ou les inspecteurs.

· La deuxième partie est renseignée par l’administré. Elle comprend ses commentaires et les éventuelles actions correctrices envisagées. Elle doit être signée et datée par le responsable de l’établissement.

· La troisième partie comprend l’appréciation du ou des inspecteurs aux réponses de l’administré et la conclusion définitive. Elle est datée et signée par le ou les inspecteurs.

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 4/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06



1-4- Responsabilité
Il est de la responsabilité de chaque inspecteur d'appliquer cette procédure lors des inspections et des enquêtes qu'il réalise.

2- METHODE

2-1- Préparation

Enquête d’ouverture ou de modification 

Les enquêtes suite à une demande d'ouverture ou de modification d'une structure de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical sont réalisées sauf exception par un seul pharmacien inspecteur. 

La préparation consiste en l'étude du dossier de demande d'ouverture, ou de modification et du dossier administratif (rapports d'inspection précédents éventuels...).

Un rendez-vous est pris avec le représentant de la personne morale (le demandeur) et le pharmacien.

Inspection de fonctionnement

Les motifs de l’inspection doivent permettre d’établir clairement l’objectif de celle-ci :

· inspection « de routine » ;
· inspection sur signes d’appel (plainte….).
Avant l’inspection, différents éléments sont à prendre à compte :

· le cas échéant, information préalable du procureur de la République (article L. 5411-2 du CSP) ;
· étude du dossier de l’établissement (décision d’autorisation de fonctionnement, rapports des enquêtes ou inspections précédentes…) ;
· étude de tous les documents relatifs à la mission d’inspection.
Sauf en cas de suspicion particulière ou d’antécédents de mauvais fonctionnement pour lesquels l’inspection impromptue est indispensable, la règle générale est de prévenir le responsable de la personne morale autorisée et le pharmacien.

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 5/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06



2-2- Enquête ou inspection proprement dite

Enquête d’ouverture ou de modification
L'enquête consiste à  apprécier la capacité de la structure à respecter la réglementation en vigueur, à partir de la grille en annexe 2
Une réunion d’ouverture, en présence du pharmacien et/ou du représentant de la personne morale (le demandeur), explicite la démarche et le déroulement de l’enquête.

Les différentes remarques et les suites de la procédure sont exposées au pharmacien et au représentant de la personne morale à l'issue de la visite.


Inspection de fonctionnement
L’inspection consiste à évaluer le respect de la réglementation en vigueur.

Une réunion d’ouverture, en présence du pharmacien et/ou du représentant de la personne morale autorisée, explicite la démarche et le déroulement de l’inspection.

L'inspection est réalisée en suivant la grille annexée à cette procédure (annexe 3).
Une synthèse des observations est réalisée à l'issue de l'inspection avec le pharmacien et/ou le représentant de la personne morale autorisée ; les différentes remarques et les modalités de suivi sont alors exposées.


2-3- Rédaction et envoi d'un rapport

Un rapport contradictoire signé du pharmacien inspecteur est envoyé au directeur de l'établissement. Ce rapport contient les observations formulées lors de la réunion de clôture. Une conclusion claire doit être apportée dans la conclusion définitive.


2-4- Suivi

Le suivi d'une enquête d'ouverture ou de modification d'une structure de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical ou d’une inspection consiste à vérifier, notamment lors de l’inspection suivante, que les engagements pris par le responsable de la personne morale, ont été mis en œuvre.

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 6/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


ANNEXE 1 : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE

	N( procédure
	N( version
	Mise en application
	Commentaires

	12-02
	1
	11/07/2003
	

	12-02
	2
	29/08/2006
	Ajout de la problématique inspection

	12-02
	3
	01/02/12             
	Prise en compte de la création des ARS et du décret n°2006-1637 du 19/12/2006 modifié et de l’arrêté du 19/12/2006  et création de grilles distinctes pour l’ouverture et le fonctionnement


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 7/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


ANNEXE 2 : GUIDE D’ENQUETE : OUVERTURE OU MODIFICATION D’UNE STRUCTURE DISPENSATRICE A DOMICILE D’OXYGENE A USAGE MEDICAL
	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	PREAMBULE

	
	
	Date de l’enquête

Nom de l’inspecteur chargé de l’enquête

Nom et qualification des personnes rencontrées
	

	I- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

	1- Structure dispensatrice (Personne morale)

	L. 4211-5
	
	Nom

Adresse 

N° de téléphone

N° de télécopie
	

	
	
	Nom du responsable Qualité
	

	
	
	Liste des sites de rattachement de la structure dispensatrice.
	

	
	
	Statuts mentionnant l’activité de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical.
	

	
	
	Forme juridique.
	

	2- Site de rattachement

	
	
	Nom

Adresse 

N° de téléphone

N° de télécopie
	

	
	
	Nom du responsable Qualité
	

	
	
	Horaires d’ouverture du site de rattachement envisagée.
	

	
	
	Aire géographique revendiquée.
	

	
	
	Autres activités sur le site.
	

	Loi n°76-663 du 19/07/76
	
	Formalités au titre des installations classées effectuées (déclaration si quantité  totale d’oxygène susceptible d’être présente dans l’installation est >2 T et <200 T  et autorisation si >200 T)
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 8/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	II- ACTIVITE PREVISIONNELLE

	
	
	Nombre prévisionnel de patients suivis en oxygénothérapie.
	

	
	
	Nombre de personnes intervenant auprès de la personne malade, pour la  dispensation (en ETP). dans la structure dispensatrice et sur le site de rattachement.
	

	III- PERSONNEL

	1- pharmacien responsable de la dispensation

	
	2.1.1
	Nom du pharmacien assurant la responsabilité de la dispensation.
	

	L.5125-20 & 
R.5125-17
	
	Autres activités dont autres sites de rattachement sous la responsabilité du pharmacien.
	

	
	2.1.7
	Nom des pharmaciens adjoints éventuels.
	

	L. 4211-5
	
	Document attestant d’une inscription à l'ordre (section D) pour cette activité lorsqu’il y a cumul d’activité 
	

	
	2.1.1. à 2.1.3.
	Existence d’un contrat de travail ou d’une fiche de poste:

· précisant le champ de la responsabilité (approvisionnement, dispensation à domicile de l'oxygène, fonctionnement des dispositifs médicaux utilisés pour l'administration au patient de l'oxygène) ;

· conférant l’autorité nécessaire ;

· garantissant l’indépendance.
	

	D. 5232-3 et arrêté du 19/12/2006 art. 3
	
	Temps de présence du pharmacien dans la structure dispensatrice calculé au prorata du nombre de personnes intervenant auprès de la personne :

· 0 à 12 personnes : 0,25 ETP

· 13 à 24 : 0,5 ETP.

	

	L.5125-20 & 
R.5125-17
	
	Temps de présence du pharmacien sur le site de rattachement compatible avec les éventuelles activités sur les autres sites ou les autres activités pharmaceutiques.
	

	
	2.1.6
	Pharmacovigilance assurée par le pharmacien.
	

	
	2.1.6
	Nom du responsable de matériovigilance. 
	

	2- Personnel de la structure dispensatrice

	
	2.2.1 à 2.2.2.

et 2.1.2.
	Nombre, qualification et fonction du personnel prévu : habilitation nominative délivrée par le pharmacien suite à la formation et/ou de l'expérience dans la fonction. : personnel en nombre et qualité suffisants, pour assurer les missions.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 9/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	
	1.1.3.
	Existence d’un organigramme
	

	
	2.2.2 à 2.2.4.
	Formation aux BPDOM pour tout le personnel avec plan de formation approuvé par le pharmacien responsable comprenant :

· formation théorique :

· traitements à domicile par l'oxygène

· caractéristiques de l'oxygène

· réglementation en vigueur

· risques liés à l'utilisation et sécurité
· formation pratique

· description, fonctionnement, maintenance installation des récipients et des dispositifs médicaux

· transferts cryogéniques

· surveillance de l'observance du traitement

· écoute et information du patient 

· hygiène
	

	IV- ASSURANCE DE LA QUALITE

	1- Principe

	
	1.1
	Existence d’un système d’assurance de la qualité approprié à la distribution d’oxygène.
	

	
	1.1.2.

1.1.6

1.2.1

1.1.8

2.2.4.
	Procédures et documents disponibles pour :

· la formation et l'habilitation du personnel

· la réception

· l'identification et le contrôle de la teneur

· l'étalonnage des appareils

· le nettoyage et la maintenance des équipements

· la vérification des dispositifs médicaux

· le fractionnement

· le transport jusqu'au domicile

· la visite à domicile et l'installation du matériel au domicile

· les réclamations et les rappels

· l'auto-inspection

· la pharmacovigilance et la matériovigilance
· la santé, l’hygiène et la tenue du personnel
	

	2- Documentation

	
	1.2.3 à 1.2.5.
	Documents soigneusement conçus, dactylographiés, rédigés et régulièrement mis à jour, validés, signés et datés par le pharmacien (« procédure des procédures »).
	

	
	1.2.7
	Constitution pour chaque lot d'un dossier de dispensation comportant le numéro de lot et l'adresse de chaque patient destinataire.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/12             Page : 10/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	3- Auto-inspection

	
	1.3.1
	Auto-inspections prévues de façon indépendante et approfondie selon une procédure écrite par des personnes compétentes désignées.
	

	V- LOCAUX ET EQUIPEMENTS

	
	
	Conformité des locaux au dossier de demande.
	

	
	
	Si locataire, bail de location mentionnant l’utilisation des locaux pour l’activité et le stockage d’oxygène.
	

	
	
	Nombre de :

· cuves d’oxygène liquide ;

· réservoirs mobiles d’oxygène liquide ;

· réservoirs de déambulation ;

· bouteilles d’oxygène ;

· concentrateurs.
	

	
	3.3.4
	Zones de transferts cryogéniques délimitées, propres et constituées de béton ou en matériaux compatibles avec le gaz, en plein air ou dans un endroit très aéré.
	

	
	3.4.1
	Identification et stockage à part du matériel défectueux.
	

	
	3.5.2
	Stockage des réservoirs patients, bouteilles, réservoirs portables dans un local fermé à clef, réservé à cet usage, ventilé ou aéré, à l'abri des intempéries, propre, à une température inférieure à 50 °C.

Protection contre les chocs, la chute, sources de chaleur.

Accès limité au personnel autorisé.
	

	
	3.5.3
	Agencement permettant :

· la séparation des différents gaz ;
· la séparation des bouteilles vides et pleines ;
· la rotation des stocks.
	

	
	3.5.4
	Zone de stockage distincte pour l'oxygène refusé, rappelé ou retourné.
	

	
	3.5.5
	Zone distincte pour le stockage des réservoirs défectueux.
	

	
	3.6.1
	Véhicule aménagé comprenant :

· une cloison entre cabine et compartiment transport (si transport de réservoir cryogénique)

· une ventilation haute et basse (si transport de réservoir cryogénique)

· l'affichage de l'interdiction de fumer

· la présence d'un extincteur au minimum

· un système d'arrimage.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 11/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	VI – FONCTIONNEMENT ENVISAGE

	1- Préparation de l’installation

	
	4.1.1
	Fourniture de l'ensemble des dispositifs selon la prescription ou en l'absence de précisions de celle-ci selon les modalités de fourniture approuvées par le pharmacien.
	

	2- Installation à domicile

	
	4.2.1

4.2.2.
	Modalités prévues de vérification, avant installation, chez le patient de la sécurité de l'environnement prenant en compte :
· sources de chaleur, flammes nues, points d'ignition

· dépôt de matière inflammable

· zone de passage

· volume ou aération des lieux de dépôt

· absence de solvant

· présence de sols poreux et inflammable interdite pour l'opération de remplissage

· accessibilité de l'habitation pour les livraisons

· capacité du patient et de son entourage à manipuler le matériel.

· Signalement du tabagisme
	

	3- Education du patient

	
	4.3.1

4.3.3

4.3.4
	Modalités et supports d’éducation du patient et de son entourage, par le médecin, le pharmacien ou le personnel, comprenant :

· consignes de sécurité

· modalités d'utilisation

· manipulation pratique du matériel

· information du patient que la pièce de transfert doit être aérée et de l'interdiction d'emploi de bombe aérosol et de solvant dans cette pièce

· conseils pour faciliter l'intégration du matériel dans la vie du patient

· incidents possibles et remèdes

· conduite du traitement, débit, durée et horaires d'utilisation.
	

	
	4.3.5
	Existence d’une documentation à remettre au patient comportant la notice réglementaire et un numéro de téléphone d'urgence.
	

	4- Traitement des urgences

	
	1.1.9.

4.5.1 à
4.5.3.
	Dispositions prévues pour assurer la permanence téléphonique 24h/24, 7j/7 et le traitement des urgences (modalités, personnel formé  prévu, délai d’intervention) : existence d’une procédure écrite
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 12/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	VII - TRACABILITE, RECLAMATION, RAPPELS

	1- Traçabilité

	
	5.1.4
	Modalités prévues pour l’enregistrement de chaque livraison d'oxygène dans la structure dispensatrice dans un registre mentionnant :

· quantité réceptionnée

· nom du fabricant

· numéro de lot.
	

	
	5.1.1 et 5.1.2.
	Modalités prévues pour assurer la traçabilité : pour les lots d’oxygène, les réservoirs, les bouteilles et les détendeurs
	

	
	5.1.3
	Modalités prévues pour assurer la traçabilité du fractionnement : enregistrement comprenant les informations suivantes :

· nom du patient

· date du fractionnement

· volume fractionné

· nom de la structure dispensatrice

· numéro de lot

· nom du fabricant.
	

	
	1.2.8
	Système documentaire permettant de suivre pour chaque réservoir cryogénique de manière chronologique :

· les opérations d'entretien ou de réparation.

· le numéro de lot contenu dans le réservoir et le nom du patient.

· le lieu où il se trouve.
	

	2- Réclamations

	
	5.2.1 à 5.2.5.
	Existence d'une procédure et d’un système d'enregistrement et de traitement des réclamations concernant l'oxygène et les dispositifs médicaux prévoyant  l’enregistrement de toute réclamation puis étude approfondie et enregistrement des décisions et mesures prises.
	

	3- Procédure de rappel

	
	5.3.1 à 5.3.3.
	Existence d’une procédure écrite de rappel, régulièrement vérifiée et mise à jour prévoyant l’information des autorités compétentes de tout problème sérieux de qualité, une identification et un stockage à part des réservoirs rappelés et l’enregistrement du déroulement du rappel avec rédaction d'un rapport final comportant un bilan comparatif.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 13/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	IX- SOUS TRAITANCE

	
	6.1

6.2
	Sous-traitance possible qu'avec les autres structures autorisées et avec les officines, pharmacies mutualistes et de secours miniers.
	

	
	6.3
	Contrat écrit définissant les responsabilités de chacun pour chaque activité
	

	
	6.3
	Contrat de sous-traitance joint à la demande d'autorisation d'ouverture. 
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 14/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


ANNEXE 3 : GUIDE D’INSPECTION D’UNE STRUCTURE DISPENSATRICE D’OXYGENE MEDICAL A DOMICILE
	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	PREAMBULE

	
	
	Date de l’inspection

Nom des inspecteurs chargés de l’inspection
Nom et qualification des personnes rencontrées
	

	I- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

	1- Structure dispensatrice (personne morale)

	L. 4211-5
	
	Nom

Adresse 

N° de téléphone

N° de télécopie
	

	
	
	Nom du responsable Qualité
	

	
	
	Liste des sites de rattachement de la structure dispensatrice.
	

	
	
	Forme juridique.
	

	
	
	Statuts (ou objet de l’association) mentionnant l’activité de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical.
	

	2- Site de rattachement

	
	
	Nom

Adresse 

N° de téléphone

N° de télécopie
	

	
	
	Nom du responsable Qualité
	

	
	
	Horaires d’ouverture du site de rattachement.
	

	
	
	Aire géographique desservie
	

	
	
	Autres activités sur le site.
	

	II- ACTIVITE

	
	
	Nombre de patients sous :

· oxygène liquide ;

· oxygène gazeux ;

· dont avec concentrateur.
	

	
	
	Nombre de personnes affectées à la dispensation (en ETP) dans la structure dispensatrice et sur le site de rattachement.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 15/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	III- PERSONNEL

	1- Rôle et responsabilité du pharmacien

	
	2.1.1
	Nom du pharmacien assurant la responsabilité de la dispensation.
	

	
	
	Liste des sites de rattachement sous la responsabilité du pharmacien.
	

	
	2.1.7
	Nom des pharmaciens adjoints éventuels.
	

	
	
	Autres activités du ou des pharmaciens.
	

	L. 4211-5
	
	Inscription à l'ordre (section D) pour cette activité
	

	
	2.1.1
	Champ de responsabilité s'étendant à tous les stades, de l'approvisionnement à la dispensation à domicile de l'oxygène.
	

	
	2.1.1
	Responsabilité du fonctionnement des dispositifs médicaux utilisés pour l'administration au patient de l'oxygène.
	

	
	2.1.2
	Pharmacien investi de l'autorité nécessaire et indépendance garantie pour assurer ses responsabilités
	

	
	2.1.2
	Personnel en nombre et qualités suffisants, moyens suffisants pour assurer les missions
	

	
	2.1.3
	Pharmacien responsable de la mise en œuvre, du respect et de l'adaptation des BPDOM.
	

	
	2.1.4

4.1.1

glossaire dispensation
	Existence d’une prescription écrite.
	

	
	2.1.4
	Mise à disposition de l'oxygène par le personnel selon les instructions du pharmacien en fonction de l'analyse de la prescription.
	

	
	2.1.4
	Intervention du pharmacien au domicile :

· dans le cas où l'oxygénothérapie constitue le traitement principal (>15h/jour). Visite dans le mois qui suit l'initialisation du traitement et après chaque modification. Vérification de la conformité à la prescription et du respect des BPDOM; vérification de l'installation et de l'éducation du patient

· si nécessaire pour tout type de malade. Vérification du bon déroulement du traitement. Périodicité des visites définie au cas pas cas

· en cas d'incident

Intervention à son initiative, à la demande du patient, du médecin ou du personnel.
	

	
	2.1.5
	Intervention du pharmacien au domicile selon une périodicité déterminée pour vérifier le respect par le personnel des instructions et évaluer le fonctionnement du système.
	

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 16/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	
	2.1.6
	Pharmacovigilance assurée par le pharmacien.
	

	
	2.1.6
	Nom du responsable de matériovigilance. 
	

	
	
	Temps de présence du pharmacien sur le site de rattachement compatible avec les éventuelles activités sur les autres sites.
	

	D. 5232-3 et arrêté du 19/12/2006 art. 3
	
	Temps de présence du pharmacien dans la structure dispensatrice calculé au prorata du nombre de personnes intervenant auprès de la personne :

· 0 à 12 personnes : 0,25 ETP

· 13 à 24 : 0,5 ETP.
	

	
	2.1.1

2.1.3
	Conditions de remplacement du pharmacien responsable de la dispensation
	

	2- Personnel de la structure dispensatrice

	
	2.2.1
	Personnel qualifié et habilité.

Habilitation nominative délivrée par le pharmacien suite à la formation et/ou de l'expérience dans la fonction.
	

	
	2.2.2
	Formation aux BPDOM pour tout le personnel.
	

	
	2.2.2
	Contenu de la formation validé par le pharmacien et comprenant :

· formation théorique :

· traitements à domicile par l'oxygène

· caractéristiques de l'oxygène

· réglementation en vigueur

· risques liés à l'utilisation

· formation pratique :

· sécurité

· description, fonctionnement, maintenance, installation des récipients et des dispositifs médicaux

· transferts cryogéniques

· surveillance de l'observance du traitement

· écoute et information du patient.
	

	
	2.2.3
	Plan de formation du personnel habilité approuvé par le pharmacien.
	

	
	2.2.4
	Mise en place de programmes d'information / formation à l’hygiène. 
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 17/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	IV- ASSURANCE DE LA QUALITE

	1- Principe

	
	1.1
	Existence d’un système d’assurance de la qualité approprié à la distribution d’oxygène.
	

	2- Documentation

	
	1.1.6

1.2.1

1.1.8
	Documentation disponible pour :

· la formation

· l'habilitation du personnel

· la réception

· l'identification et le contrôle de la teneur

· l'étalonnage des appareils

· la maintenance des équipements

· la vérification des dispositifs médicaux

· le fractionnement

· le transport jusqu'au domicile

· la visite à domicile

· l'installation du matériel au domicile

· les réclamations

· les rappels

· l'auto-inspection

· la pharmacovigilance et la matériovigilance.
	

	
	1.2.2
	Opérations de distribution clairement décrites dans des procédures écrites.
	

	
	1.2.3
	Documents soigneusement conçus, rédigés et régulièrement mis à jour.

Documents validés, signés et datés par le pharmacien.
	

	
	1.2.5
	Les documents doivent être dactylographiés.

Toute correction doit être datée et signée.
	

	
	1.2.6
	Les documents doivent être régulièrement révisés et tenus à jour.

L'utilisation de documents périmés doit être impossible.
	

	
	1.2.7
	Constitution pour chaque lot d'un dossier de dispensation comportant le numéro de lot et l'adresse de chaque patient.
	

	
	1.2.8
	Système documentaire permettant de suivre pour chaque réservoir cryogénique de manière chronologique :

· les opérations d'entretien ou de réparation.

· le numéro de lot contenu dans le réservoir et le nom du patient.

· le lieu où il se trouve.
	

	
	1.2.9
	Etalonnage des appareils de mesure à intervalles définis par des méthodes appropriées.

Comptes-rendus de ces contrôles conservés pdt 5 ans.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 18/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	3- Auto-inspection

	
	1.3.1
	Auto-inspections conduites de façon indépendante et approfondie selon une procédure écrite par des personnes compétentes désignées.
	

	
	1.3.1
	Auto-inspections effectuées à intervalles réguliers suivant un programme et vérifiant :

· la conformité des locaux et du matériel

· la conformité et la tenue à jour des documents

· la conformité du niveau de formation
· le respect des procédures
· la bonne adaptation et le respect des bonnes pratiques.
	

	
	1.3.1

1.3.2
	Comptes-rendus écrits, datés et signés contenant les observations et les propositions d'actions correctrices

Suivi formalisé de la réalisation des actions correctrices.
	

	V- LOCAUX ET EQUIPEMENTS

	
	
	Conformité des locaux au dossier de demande initiale.
	

	
	
	Nombre de :

· cuves d’oxygène liquide

· bouteilles d’oxygène

· concentrateurs.
	

	
	
	Autres lieux de stockage.
	

	
	3.3.4
	Zones de transferts cryogéniques délimitées, propres et constituées de béton ou en matériaux compatibles avec le gaz.
	

	
	3.3.4
	Transferts cryogéniques en plein air ou dans un endroit très aéré.
	

	
	3.4.1
	Identification et stockage à part du matériel défectueux.
	

	
	3.5.1
	Réservoir de stockage et son contenu sous responsabilité du pharmacien responsable fabricant

Aménagement et exploitation du réservoir placés sous son contrôle et ses directives.
	

	
	3.5.2
	Stockage des réservoirs patients, bouteilles, réservoirs portables dans un local fermé à clef, réservé à cet usage, ventilé ou aéré, à l'abri des intempéries, propre, à une température inférieure à 50 °C.

Protection contre les chocs, la chute, sources de chaleur.

Accès limité au personnel autorisé.
	

	
	3.5.3
	Agencement permettant :

· la séparation des différents gaz

· la séparation des bouteilles vides et pleines

· la rotation des stocks.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 19/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	
	3.5.4
	Zone de stockage distincte pour l'oxygène refusé, rappelé ou retourné.
	

	
	3.5.5
	Zone distincte pour le stockage des réservoirs défectueux.
	

	VI - OPERATIONS TECHNIQUES

	1- Approvisionnement

	R.5124-45 7°
	3.1.1
	Approvisionnement uniquement auprès d'un établissement pharmaceutique autorisé. 
	

	2- Nettoyage

	
	3.2
	· Parties non en contact avec le patient : vérification avant livraison du nettoyage et éventuellement de la désinfection selon les recommandations du fabricant.

· Parties en contact direct avec le patient : usage réservé à un patient unique ou stérilisation.
	

	3- Fractionnement

	4- Maintenance

	
	3.4.2
	Maintenance selon les recommandations du fabricant

Sur les bouteilles : interdiction pour le distributeur d'effectuer des réparations et de la maintenance (notamment graissage des robinets, raccords, détendeurs et autres dispositifs).
	

	
	3.4.2
	Détendeur uniquement réparé et entretenu par son fournisseur ou un sous-traitant agréé par celui-ci

Révision au moins tous les 5 ans.

Changement de joint autorisé si compatibilité avec l'oxygène, non-écrasement, absence d'utilisation de graisse ou d'huile de silicone.
	

	5- Transport

	
	3.6.1
	Véhicule aménagé comprenant :

· une cloison entre cabine et compartiment transport (si transport de réservoir cryogénique)

· une ventilation haute et basse (si transport de réservoir cryogénique)

· l'affichage de l'interdiction de fumer

· la présence d'un extincteur au minimum

· un système d'arrimage.
	

	
	3.6.3
	Bouteilles de préférence en position verticale.

Récipient obligatoirement en position verticale.

Arrimage solide.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 20/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	VII – DISPENSATION A DOMICILE

	1- Préparation de l’installation

	
	4.1.1
	Fourniture de l'ensemble des dispositifs selon la prescription ou en l'absence de précisions de celle-ci selon les modalités de fourniture approuvées par le pharmacien.
	

	
	4.1.2
	Pour les traitements de longue durée par concentrateur, fourniture au patient d'une source d'oxygène de secours.
	

	2- Installation à domicile

	
	4.2.1
	Vérification avant installation chez le patient de la sécurité de l'environnement. Prise en compte de :

· sources de chaleur, flammes nues, points d'ignition

· dépôt de matière inflammable

· zone de passage

· volume ou aération des lieux de dépôt

· absence de solvant

· présence de sols poreux et inflammable (moquette) interdite pour l'opération de remplissage

· accessibilité de l'habitation pour les livraisons

· capacité du patient et de son entourage à manipuler le matériel.
	

	
	4.2.7
	Vérification de la conformité de l'installation par le pharmacien.
	

	3- Education du patient

	
	4.3.1

4.3.3

4.3.4
	Education du patient et de son entourage, par le médecin, le pharmacien ou le personnel, comprenant :

· consignes de sécurité

· modalités d'utilisation

· manipulation pratique du matériel

· information du patient que la pièce de transfert doit être aérée et de l'interdiction d'emploi de bombe aérosol et de solvant dans cette pièce

· conseils pour faciliter l'intégration du matériel dans la vie du patient

· incidents possibles et remèdes

· conduite du traitement, débit, durée et horaires d'utilisation.
	

	
	4.3.5
	Remise au patient d’une documentation  comportant la notice réglementaire et un numéro de téléphone d'urgence.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 21/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	4- Traitement des urgences

	
	4.5.1

4.5.2
	Permanence téléphonique 24h/24, 7j/7, assurée par du personnel formé capable de déclencher  une intervention

En cas de doute alerte du pharmacien et/ou du prescripteur et/ou du service médical d'urgence.
	

	
	4.5.3
	Intervention au domicile réalisée dans des délais satisfaisant prenant en compte l'état psychologique du patient, l'autonomie.
	

	VIII- TRACABILITE, RECLAMATION, RAPPELS

	1- Traçabilité

	
	5.1.1
	Numéro d'identification spécifique sur les réservoirs, les détendeurs, les bouteilles.
	

	
	5.1.2
	Mise en place d'un système de traçabilité pour les lots d’oxygène, les réservoirs, les bouteilles et les détendeurs.
	

	
	5.1.3
	Pour chaque fractionnement enregistrement sur un document portant :

· nom du patient

· date du fractionnement

· volume fractionné

· nom de la structure dispensatrice

· numéro de lot

· nom du fabricant.
	

	
	5.1.4
	Enregistrement de chaque livraison d'oxygène dans la structure dispensatrice dans un registre mentionnant :

· quantité réceptionnée

· nom du fabricant

· numéro de lot.
	

	2- Réclamations

	
	5.2.1
	Existence d'un système d'enregistrement et de traitement des réclamations concernant l'oxygène et les dispositifs médicaux.
	

	
	5.2.2
	Procédure écrite de réclamation envisageant le rappel.
	

	
	5.2.4
	Enregistrement de toute réclamation puis étude approfondie.
	

	
	5.2.5
	Enregistrement des décisions et mesures prises.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 22/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


	REFERENCES
	QUESTIONNAIRE
	COMMENTAIRES

	CSP
	BPDOM
	
	

	3- Procédure de rappel

	
	5.3.1
	Décision de rappel sous la responsabilité du pharmacien.

Possibilité de déclencher un rappel à tout moment.

Personnel en nombre suffisant pour organiser le rappel. 
	

	
	5.3.2
	Procédure écrite de rappel, régulièrement vérifiée et mise à jour.
	

	
	5.3.3
	Avertissement des autorités compétentes de tout problème sérieux de qualité.
	

	
	5.3.3
	Identification et stockage à part des réservoirs rappelés.
	

	
	5.3.3
	Enregistrement du déroulement du rappel

Rédaction d'un rapport final comportant un bilan comparatif.
	

	
	5.3.3
	Evaluation régulière de l'efficacité des dispositions de rappel.
	

	IX- SOUS TRAITANCE

	
	6.1

6.2
	Sous-traitance possible qu'avec les autres structures autorisées et avec les officines, pharmacies mutualistes et de secours miniers.
	

	
	6.3
	Contrat écrit définissant les responsabilités de chacun pour chaque activité
	

	
	6.4

(BPF–7.3) 
	Evaluation par le donneur d'ordre de la capacité du sous-traitant à effectuer le travail demandé.
	

	
	6.4

(BPF–7.4) 
	Fourniture par le donneur d'ordre de toutes les informations nécessaires.
	

	
	6.4

(BPF–7.8) 
	Le sous-traitant ne peut sous-traiter sans autorisation du donneur d'ordre.
	

	
	6.4

(BPF–7.14) 
	Le contrat prévoit une disposition autorisant le donneur d'ordre à visiter les locaux du sous-traitant.
	


	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 23/27

Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


ANNEXE 4 : RAPPORT TYPE



ETABLISSEMENT CONCERNE : 

Tel :

Fax :

PERSONNES RENCONTREES : 

M.

ENQUETE (INSPECTION) EFFECTUEE LE :

PAR : 





, pharmacien inspecteur de santé publique.

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 24/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


Le rapport a été établi au vu des constats effectués sur place, des documents consultés et communiqués et selon les déclarations des personnes rencontrées, dans le cadre des différents textes législatifs et réglementaires se rapportant à la dispensation de l’oxygène médical au domicile des patients et notamment :

· l’arrêté ministériel du 17 novembre 2000 relatif aux Bonnes Pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical (BPDDOUM), 

· le décret n°2006-1637 du 19 décembre 2006 relatif aux prestataires de services  et distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap,

· l’arrêté du 19 décembre 2006  définissant les modalités de délivrance  mentionnées aux articles D.5232-10 et D.5232-12 et fixant la liste des matériels et services prévue à l’article L.5232-3 du code de la santé publique.


1°- Structure dispensatrice

· Nom et adresse de la structure:

Téléphone/Télécopie/Mail
· Responsable de la personne morale :

· Liste des sites de rattachement de la structure dispensatrice :

· Forme juridique :

2°- Site de rattachement
· Nom et adresse du site de rattachement:

Téléphone/Télécopie/Mail :
· Responsable du site :

· Horaire d’ouverture du site :
· Aire géographique desservie :
· Autres activités :
	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 25/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


· Nombre prévisionnel de patients suivis en oxygénothérapie :

· Nombre de personnes sur le site :

1° - Rôle et responsabilité du pharmacien responsable
· Pharmacien assurant la responsabilité de la dispensation :

· Liste des sites de rattachement étant  sous la responsabilité du pharmacien : 

· Pharmacien(s) adjoint(s) :

· Inscription à l’ordre :

· Temps de présence du pharmacien (fonction du nombre de personnes intervenant auprès de la personne malade) :
· Intervention du pharmacien à domicile :

· Responsable matériovigilance :

· Conditions de remplacement du pharmacien responsable de la dispensation :

2°- Personnel de la structure dispensatrice
· Qualification et habilitation du personnel :

· Formation :



1°- Principe

Il existe un système d'assurance de la qualité approprié à la distribution de l'oxygène.

2°- Documentation

Les documents sont soigneusement conçus, rédigés. Ils sont validés par le pharmacien responsable de la dispensation.

	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 26/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06


· Traçabilité :

Un système permet de suivre pour chaque réservoir cryogénique de manière chronologique :

· les opérations d'entretien ou de réparation.
· le numéro de lot contenu dans le réservoir et le nom du patient.
· le lieu où il se trouve.
· Etalonnage des appareils de mesure :

3°- Auto-inspection


· Nombre de cuves d’oxygène liquide :

· Nombre de bouteilles d’oxygène :

· Nombre de concentrateurs :

· Lieu de stockage :

· Zone de transfert cryogénique :


1°- Approvisionnement

2°- Nettoyage

3°- Fractionnement

4°- Maintenance

5°- Stockage
6°- Transport
	ARS

Bourgogne
	Numéro de la procédure : 03-16     
         Mise en application : 01/02/2012           Page : 27/27
Version :  3



         Remplace et annule : version 2 du 29/08/06



1°- Préparation de l'installation
Pour les traitements de longue durée par concentrateur, une bouteille d'oxygène de secours sera fournie au patient.

2°- Installation à domicile

3°- Education du patient

Le patient se verra remettre une documentation comportant la notice réglementaire et un numéro de téléphone d'urgence : ce numéro est sur le dispositif médical et un manuel "patient" sera remis au patient.

4°- Traitement des urgences

1°- Traçabilité
2°- Réclamations

3°- Procédure de rappel


Le Pharmacien Inspecteur de Santé Publique,

EMARGEMENT DES UTILISATEURS

	NOM
	SIGNATURE
	DATE

	DUPONT Hélène
	
	

	DEYDIER Odile
	
	

	MAIRE Marie-Odile
	
	

	MORIN Philippe
	
	

	PHILIPPE Loïc
	
	

	PICHON Pascal
	
	


RAPPORT D’ENQUETE





Relatif à la demande d'autorisation ou de modification d’une structure de dispensation à domicile d’oxygène à usage médical





CONCLUSION





VIII- Sous-traitance





VII- Traçabilité, réclamations, rappels





VI- Dispensation à domicile





V- OPERATIONS TECHNIQUES





IV- LOCAUX ET EQUIPEMENTS





IV- LOCAUX et materiels





III- Assurance qualite





II- PERSONNEL





I- RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS





RAPPORT D’INSPECTION





Relatif au fonctionnement d’une structure de dispensation à domicile  d’oxygène à usage médical








